|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  **Генеральный директор**  **АО «МегаМейд»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Капчиц Ф.С./**  **М.П.** | **СОГЛАСОВАНО:**  **Бирючков Н.В.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бирючков Н.В./** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ по переустройству сетей связи на объекте:

«Химиков\_ДСПП\_СМР\_2023»

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. Заказчик проекта | **СПб ГКУ ДСПП** |
| 1.2. Подрядчик | **АО «МегаМейд»** |
| 1.3. Наименование, вид работ | **Переустройство сетей связи на объекте: Химиков\_ДСПП\_СМР\_2023** |
| 1.4. Место строительства | «Строительство объекта транспортной инфраструктуры и сопутствующих инженерных сетей и сооружений в производственной зоне «Ржевка» - улица Коммуны, участок от продолжения проспекта Маршала Блюхера до улицы Химиков». |
| 2. Технические требования | |
| 2.1. Основные нормативные и справочные документы для работ. | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);  Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995); Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999).  Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, МДС и другими документами, регламентирующими производство работ, в т.ч. СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», технические условия, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», Распоряжение Администрации Санкт- Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге |
| 2.2. Общие требования к производству работ и документации. | - Подрядчику необходимо:  - своими силами выполнить комплекс строительно-монтажных работ по переустройству сетей связи на объекте Заказчика;  - иметь опыт работы, наличие технических средств, необходимых для качественного выполнения работ;  - наличие квалифицированного персонала для выполнения всего комплекса работ. |
| 3. Дополнительные требования | |
| 3.1. Состав комплекса работ. | выполнение строительно-монтажных работ на объекте Заказчика с учетом стоимости использования машин, механизмов, оборудования и материалов, накладных расходов и непредвиденных затрат. Работы включают в себя переустройство, сохранность и вынос сетей связи в соответствии с разделом проектной документации шифр 5/22-ТКР5 «Переустройство сетей связи», в том числе телефонная канализация ПАО «Ростелеком» с кабелями связи, проходящими в ней; ВОК (волоконно-оптический кабель) АО «Авантел»; ВОК АО «Северен-Телеком».  Работы выполняются на основании технических условий эксплуатирующих организаций, указанных в составе проекта. |
| 3.2. Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами, и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ.  - СП 48. 13330.2011 «Организация строительства».  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».  - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения основания и фундаменты». |
| 3.3. Площадка | Подрядчик назначает своим приказом ответственное лицо, отвечающее за разработку грунта и предъявление выполненных работ Заказчику.  Подрядчик своевременно уведомляет/вызывает представителя технического надзора/владельца сетей на приёмку работ.  Подрядчик на весь срок работ обеспечивает выполнение на объекте правил охраны труда, технической и пожарной безопасности.  Все машины (экскаваторы), механизмы и оборудование, необходимое для погрузки грунта обеспечивает Заказчик. |
| 3.4. Дополнительные требования | **Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ:**  **-** справка об исполнении технических условий, предусмотренных проектом шифр 5/22-ТКР5, в том числе ООО «Смарт Телеком», ПАО «МТС», АО «Северен-Телеком», ПАО «ВымпелКом», ЗАО «Метроком», ПАО «МегаФон», МРГ Северо-Запад АО «Эр-Телеком Холдинг», ООО «Т2-Мобайл», ПАО «Россети Ленэнерго», ООО «ОБИТ», ООО «Сател», АО «Авантел», АО «Ростелеком», ООО «Теорема Телеком» (Перечень не является закрытым).  - итоговая исполнительная документация, подписанная владельцами сетей;  - журнал входного контроля материалов;  - акты выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);  - КИС на сети связи, согласованные в КГА (комитет по градостроительству и архитектуре) и у владельцев сетей (при необходимости)  - ППР на выполнение работ, согласованный в установленном порядке.  Исполнительная документация предоставляется в 5 экземплярах. |
| 3.5. Сроки | Начало производства работ с момента заключения договора.  Окончание производства работ – февраль 2025 года  Этапность производства работ определяется Графиком производства работ |