## Sheet1
Предварительный укрупненный сметный расчет на поставку материалов и монтаж сетей связи по объекту «Поликлиника городской больницы №2 на 600 посещений в смену в г. Якутске».
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб., за ед. изм. (без НДС) | Итого, общая стоимость руб. (без НДС)
1 | Автоматическая противопожарная система
2 | Монтаж оборудования АПС.
3 | Монтаж центального прибора индикации Рубеж-АРМ исп. 3 | шт. | 1
4 | Монтаж приборов приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 | шт. | 3
5 | Монтаж модуля сопряжения МС-2 | шт. | 1
6 | Монтаж блока индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 1
7 | Монтаж адресного релейного модуля РМ-4К прот. R3 | шт. | 5
8 | Монтаж источника вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 3
9 | Монтаж извещателей пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот. R3 | шт. | 985
10 | Монтаж извещателей ручной электроконтактный адресный с ИКЗ-А-R3 ИПР 513-11 прот. R3 | шт. | 30
11 | Монтаж аккумуляторных батарей 7 Ач PTK-BATTERY 12V-7Ah | шт. | 6
12 | Монтаж радиоканальной системы передачи извещений. Станция обьектовая Стрелец-Мониторинг исп.2 | шт. | 1
13 | База W2.03для ИП212-64 для установки на подвесной потолок W 2.03 | шт. | 712
14 | База W2.03 с изолятором для ИП212-64 для установки на подвесной потолок ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт. | 108
15 | База для ИП212-64 для установки на перекрытие W 1.02 | шт. | 112
16 | База W1.02 с изолятором для ИП212-64 для установки на перекрытие ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт. | 116
17 | База с изолятором ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт. | 49
18 | Оборудование АПС
19 | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 3 | шт. | 1 |  |  | шт. | 1
20 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 | шт. | 3 |  |  | шт. | 3
21 | Модуль сопряжения МС-2 | шт. | 1 |  |  | шт. | 1
22 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  |  | шт. | 1
23 | Адресный релейный модуль РМ-4К прот. R3 | шт. | 5 |  |  | шт. | 5
24 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 3 |  |  | шт. | 3
25 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот. R3 | шт. | 985 |  |  | шт. | 985
26 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с ИКЗ-А-R3 ИПР 513-11 прот. R3 | шт. | 30 |  |  | шт. | 30
27 | База W2.03для ИП212-64 для установки на подвесной потолок W 2.03 | шт. | 712 |  |  | шт. | 712
28 | Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12V-7Ah | шт. | 6 |  |  | шт. | 6
29 | База W2.03 с изолятором для ИП212-64 для установки на подвесной потолок ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт. | 108 |  |  | шт. | 108
30 | База для ИП212-64 для установки на перекрытие W 1.02 | шт. | 112 |  |  | шт. | 112
31 | Радиоканальная система передачи извещений. Станция обьектовая Стрелец-Мониторинг исп.2 | шт. | 1 |  |  | шт. | 1
32 | База W1.02 с изолятором для ИП212-64 для установки на перекрытие ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт. | 116 |  |  | шт. | 116
33 | База с изолятором ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт. | 49 |  |  | шт. | 49
34 | Прокладка сетей АПС
35 | Прокладка кабеля симметричный парной скрутки, 1x2x0.97мм, КСРВнг(А)–FRLSLTx | м | 3944
36 | Прокладка кабеля коаксиального групповой прокладки РК-50-4,8-310нг(А)-HF | м | 40
37 | Прокладка кабеля интерфейсный RS-485,2х2х0,75мм, КИС-РВнг(А)-FRLSLTx | м | 70
38 | Устройство коробок разветвительных УКП-2П | шт. | 5
39 | Прокладка кабеля силовой сеч. 1,5кв.мм ВВГнг(А) LSLTx 2х1,5 | м | 10
40 | Прокладка провода заземления желто-зеленый сеч. 1,5 кв.мм, ПВ-1 | м | 10
41 | Прокладка трубы гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 1800
42 | Прокладка лотков перфорированных с крышкой 3000х200х150мм, ЛПМЗ 200х150-0,7-3000-ОЦ и консолями | шт. | 222
43 | Установка коробки монтажной огнестойкой КМ-О(4;к)-IP 41 | шт. | 450
44 | Прокладка труб стальных водогазопроводных Ø16мм | м | 40
45 | Покрытие конструкций мастикой противопожарной терморасширяющейся 310мл -туба,МТО | шт. | 14
46 | АПС материалы
47 | Кабель симметричный парной скрутки, 1x2x0.97мм, КСРВнг(А)–FRLSLTx | м | 3944
48 | Кабель коаксиальный групповой прокладки РК-50-4,8-310нг(А)-HF | м | 40
49 | Кабель интерфейсный RS-485, 2х2х0,75мм, КИС-РВнг(А)-FRLSLTx | м | 70
50 | Коробка разветвительная УКП-2П | шт. | 5
51 | Кабель силовой сеч. 1,5кв.мм ВВГнг(А) LSLTx 2х1,5 | м | 10
52 | Провод заземления желто-зеленый сеч. 1,5 кв.мм, ПВ-1 | м | 10
53 | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 1800
54 | Клипса для трубы 16мм | шт. | 5400
55 | Лоток перфорированный с крышкой 3000х200х150мм, ЛПМЗ 200х150-0,7-3000-ОЦ | шт. | 222
56 | Консоль вертикальная для крепления лотков L-200мм,КВС 2- 200 | шт. | 890
57 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4;к)-IP 41 | шт. | 450
58 | Дюбель стальной хомут “Клоп “ КФСТ. 735322.048 | шт. | 6400
59 | Труба стальная водогазопроводная Ø16мм | м | 40
60 | Мастика противопожарная терморасширяющая 310мл -туба,МТО | шт. | 14
61 | Бирка кабельная маркировочная (упаковка 100шт), У134 | уп. | 4
62 | Система управления и оповещения эвакуацией.
63 | Система экстренной связи.
64 | Установка прибор управления средствами оповещения пожарный ППУ SONAR SPM-B20085- AW, (20 зон, микр. консоль “SAR-1051B”, усилитель-1000Вт) | компл. | 1
65 | Установка настенного громкоговорителя, 1Вт, SW-01 | шт. | 308
66 | Установка настенного громкоговорителя, 5Вт, SWS-110W | шт. | 14
67 | Установка потолочного громкоговорителя, 1 Вт, SWS-110W | шт. | 11
68 | Установка потолочного громкоговорителя 1,5 Вт, SСS-03 | шт. | 4
69 | Установка потолочного громкоговорителя, 3 Вт, SСS-06 | шт. | 161
70 | Установка оконечного модуля SFT-2003 | шт. | 6
71 | Установка оповещателей световых "Выход" Молния-24 | шт. | 31
72 | Установка оповещателей световых стрелка ЛЮКС-24Д | шт. | 41
73 | Установка вызывных панелей SNA-8521C | шт. | 33
74 | Установка контроллера сетевго SNA-8521А | шт. | 1
75 | Установка модуля расширения на 8 абонентов SNA-8502-ЕХ | шт. | 5
76 | Уствновка мастер-станции SNA-8502 | шт. | 1
77 | установка коммутатора на 8портов cPoE со встроенным АКБ SNA-800-B | шт. | 1
78 | Установка бокса резервного питания SPM-Box | шт. | 2
79 | Установка кожухов для моноблоков настенного исполнения SPM-Cover | шт. | 1
80 | Материалы для системы экстренной связи
81 | Прибор управления средствами оповещения пожарный ППУ SONAR SPM-B20085- AW, (20 зон, микр. консоль “SAR-1051B”, усилитель-1000Вт) | компл. | 1
82 | Настенный громкоговоритель, 1Вт, SW-01 | шт. | 308
83 | Настенный громкоговоритель, 5Вт, SWS-110W | шт. | 14
84 | Потолочный громкоговоритель, 1 Вт, SWS-110W | шт. | 11
85 | Потолочный громкоговоритель, 1,5 Вт, SСS-03 | шт. | 4
86 | Потолочный громкоговоритель, 3 Вт, SСS-06 | шт. | 161
87 | Оконечный модуль SFT-2003 | шт. | 6
88 | Оповещатель световой "Выход" Молния-24 | шт. | 31
89 | Оповещатель световой стрелка ЛЮКС-24Д | шт. | 41
90 | Вызывная панель SNA-8521C | шт. | 33
91 | Контроллер сетевой SNA-8521А | шт. | 1
92 | Модуль расширения на 8 абонентов SNA-8502-ЕХ | шт. | 5
93 | Мастер-станция SNA-8502 | шт. | 1
94 | Коммутатор на 8портов cPoE со встроенным АКБ SNA-800-B | шт. | 1
95 | Бокс резервного питания SPM-Box | шт. | 2
96 | Кожух для моноблока настенного исполнения SPM-Cover | шт. | 1
97 | Прокладка СОУЭ.
98 | Монтаж аккумуляторной батареи 40 Ач, PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 4
99 | Прокладка кабелей симметричных парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2(световые оповещатели),КПССнг(А)-FRLSLTx | м | 1335
100 | Прокладка кабелей симметричных парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2(речевые оповещатели),КПССнг(А)-FRLSLTx | м | 1801
101 | Прокладка кабелей связи симметричных для цифровых систем передачи ParLan U/UTP Cat5e PVCLS Огнестойкая «витая пара» нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 1573
102 | Прокладка микрофонного кабеля INVOTONE IPC1200 | м | 10
103 | Прокладка трубы HFFR гибкой гофрированной, из композиции полиолифенов (без галогена), трудногорючая, Ø 25 мм, 20125HFR, 23050 HFR | м | 3080
104 | Установка коробки ответвительной КО2 | шт. | 6
105 | Материалы для СОУЭ.
106 | Аккумуляторная батарея 40 Ач, PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 4
107 | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2(световые оповещатели),КПССнг(А)-FRLSLTx | м | 1335
108 | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2(речевые оповещатели),КПССнг(А)-FRLSLTx | м | 1801
109 | Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи ParLan U/UTP Cat5e PVCLS Огнестойкая «витая пара» нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 1573
110 | Микрофонный кабель INVOTONE IPC1200 | м | 10
111 | Труба HFFR гибкая гофрированная, из композиции полиолифенов (без галогена), трудногорючая, Ø 25 мм, 20125HFR, 23050 HFR | м | 3080
112 | Скоба оцинкованная с одним отверстием, для трубы Ø25мм | шт. | 7000
113 | Универсальный металлический дюбель | шт. | 7000
114 | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц PH 4,2x38мм | шт. | 7000
115 | Коробка ответвительная КО2 | шт. | 6
116 | Автоматическая охранная и тревожная сигнализация.
117 | Монтаж оборудования автоматической охранной и тревожной сигнализации
118 | Установка центрального прибора индикации и управления «Рубеж-АРМ» ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 3 | шт. | 1
119 | Установка приборов приемно-контрольных охранно-пожарных адресных Рубеж-2ОП прот. R3 | шт. | 1
120 | Установка модуля сопряжения МС-2 | шт. | 1 |  |  | шт. | 13
121 | Установка блока индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  |  | шт. | 4
122 | Установка источника вторичного электропитания резервированного адресного ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 1 |  |  | шт. | 15
123 | Установка извещателей охранных магнито-контактных адресных ИП 102-20 | шт. | 131 |  |  | шт. | 15
124 | Установка извещателей акустических адресных ИО 32920-2 | шт. | 97 |  |  | шт. | 15
125 | Установка извещателей охранных обьемных оптико-электронных пассивных адресных ИО 40920-2 | шт. | 52 |  |  | шт. | 6
126 | Установка изоляторов шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 7 |  |  | шт. | 1
127 | Установка аккумуляторной батареи 7 Ач PTK-BATTERY 12V-7Ah | шт. | 2 |  |  | м | 105
128 | Установка контроллера охранно-пожарного Приток-А-КОП-02 ЗАО | компл. | 1 |  |  | м | 75
129 | Установка извещателей ручных точечных охранных Астра-321 | шт. | 3 |  |  | м | 35
130 | Установка радиопередающего устройства РПД Астра Р | шт. | 1 |  |  | м | 65
131 | Установка устройства индикации Астра 931 | шт. | 1 |  |  | м | 15
132 | Установка радиоприемного устройства РПУ Астра Р исп.Б | шт. | 1 |  |  | шт. | 24
133 | Установка источника вторичного питания резервированного 220В/12В, 1А, Астра 7120 | шт. | 1 |  |  | шт. | 10
134 | Установка аккумулятора 12В, 7а/ч, ДТМ 1207 | шт. | 1 |  |  | шт. | 4
135 | Стоимость оборудования автоматической охранной и тревожной сигнализации |  |  |  |  | компл. | 6
136 | Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 3 | шт. | 1
137 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 | шт. | 1 |  |  | шт. | 4
138 | Модуль сопряжения МС-2 | шт. | 1 |  |  | шт. | 2/1
139 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  |  | шт. | 1
140 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт. | 1 |  |  | шт. | 1
141 | Извещатель охранный магнито-контактный адресный ИП 102-20 | шт. | 131 |  |  | шт. | 2
142 | Извещатель акустический адресный ИО 32920-2 | шт. | 97 |  |  | шт. | 1
143 | Извещатель охранный обьемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 | шт. | 52 |  |  | шт. | 8
144 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 7 |  |  | шт. | 8
145 | Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12V-7Ah | шт. | 2 |  |  | шт. | 6
146 | Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02 ЗАО | компл. | 1 |  |  | шт. | 11
147 | Извещатель ручной точечный охранный Астра-321 | шт. | 3 |  |  | шт. | 2/1
148 | Радиопередающее устройство РПД Астра Р | шт. | 1 |  |  | м | 5
149 | Устройство индикации Астра 931 | шт. | 1 |  |  | л | 130
150 | Радиоприемное устройство РПУ Астра Р исп.Б | шт. | 1
151 | Источник вторичного питания резервированный 220В/12В, 1А, Астра 7120 | шт. | 1
152 | Аккумулятор 12В, 7а/ч, ДТМ 1207 | шт. | 1
153 | Прокладка автоматической охранной и тревожной сигнализации
154 | Прокладка кабеля симметричног парной скрутки, 1x2x1.0мм2 КПСВВнг(А)–LSLTx | м | 1450
155 | Прокладка кабеля интерфейсного RS-485, 2х2х0,75мм, КИС-РВнг(А)-FRLSLTx | м | 5
156 | Прокладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 600
157 | Прокладка кабеля “Витая пара “ к.5е, U/UTP нг(А) FRLSLTx 1х2х0.52 | м | 150
158 | Материалы для автоматической охранной и тревожной сигнализации
159 | Кабель симметричный парной скрутки, 1x2x1.0мм2 КПСВВнг(А)–LSLTx | м | 1450
160 | Кабель интерфейсный RS-485, 2х2х0,75мм, КИС-РВнг(А)-FRLSLTx | м | 5
161 | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 600
162 | Клипса для трубы 16мм | шт. | 1800
163 | Универсальный металлический дюбель, 47203 | шт. | 1800
164 | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц PH 4,2x38мм,47408 | шт. | 1800
165 | Кабель “Витая пара “ к.5е, U/UTP нг(А) FRLSLTx 1х2х0.52 | м | 150
166 | Система контроля и управления доступом.
167 | Монтаж оборудования СКУД
168 | Установка модулей контроля доступа МКД-2 прот. R3 | шт. | 29
169 | Установка источников вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР RSR 12/2 RS-R3 исп. 2х7 БР | шт. | 29
170 | Установка элементов дистанционного управления ИР 513-10 | шт. | 58
171 | Установка считывателей карт с клавиатурой ST-PR041EM | шт. | 58
172 | Установка электромагнитных замков с силой удержания до 180 кг, ST-EL270L | шт. | 58
173 | Установка дверноых доводчиков для дверей массой до 100 кг, TS Compact | шт. | 58
174 | Установка кнопок выхода, металлических, накладных,ST-EX010SM | шт. | 58
175 | Установка извещателей охранных магнитоконтактных,ИО 102-26 исп.00 | шт. | 58
176 | Установка адресных релейных модулей,РМ-4К прот. R3 | шт. | 10
177 | Оборудование СКУД
178 | Модуль контроля доступа МКД-2 прот. R3 | шт. | 29
179 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР RSR 12/2 RS-R3 исп. 2х7 БР | шт. | 29
180 | Элемент дистанционного управления ИР 513-10 | шт. | 58
181 | Считыватель карт с клавиатурой ST-PR041EM | шт. | 58
182 | Электромагнитный замок с силой удержания до 180 кг, ST-EL270L | шт. | 58
183 | Дверной доводчик для дверей массой до 100 кг, TS Compact | шт. | 58
184 | Кнопка выхода, металлическая, накладная,ST-EX010SM | шт. | 58
185 | Пластиковая карта, Em Marine, толщина 0,8 мм,ST-PC020EM | шт. | 200
186 | Извещатель охранный магнитоконтактный,ИО 102-26 исп.00 | шт. | 58
187 | Адресный релейный модуль,РМ-4К прот. R3 | шт. | 10
188 | Прокладка СКУД.
189 | Установка аккумуляторной батарии 7 Ач, PTK-BATTERY 12-7 | шт. | 29
190 | Прокладка кабелей для систем передачи данных, сигнализации, управления сеч. 1x2x0,35 КПСВВнг(А)-LSLTx | м | 480
191 | Прокладка кабелей для систем передачи данных, сигнализации, управления сеч. 1x2x1,0 КПСВВнг(А)-LSLTx | м | 330
192 | Прокладка кабелей для систем передачи данных, сигнализации, управления сеч. 1x2x1,5 (питание 12В) КПСВВнг(А)-LSLTx | м | 140
193 | Прокладка кабелей связи симметричных для цифровых систем передачи для прокладки внутри помещений PTK-LAN (для считывателей)F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,52 | м | 370
194 | Прокладка кабелей симметричных парной скрутки, 1x2x1.0мм2 (АЛС-2) КПСВВнг(А)–LSLTx | м | 850
195 | Прокладка кабелей интерфейсных RS-485, КПСЭнг(А)LSLTx -1х2х0.5 | м | 50
196 | Прокладка кабель-канала ПВХ 40х16, двойной замок, белый | м | 250
197 | Прокладка кабель-канала ПВХ 40х25, двойной замок, белый | м | 3300
198 | Установка коробки разветвительной УК-2П | шт. | 150
199 | Прокладка труб гофрированных самозатухающих ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 320
200 | Материалы для СКУД.
201 | Аккумуляторная батарея 7 Ач, PTK-BATTERY 12-7 | шт. | 29
202 | Кабели для систем передачи данных, сигнализации, управления сеч. 1x2x0,35 КПСВВнг(А)-LSLTx | м | 480
203 | Кабели для систем передачи данных, сигнализации, управления сеч. 1x2x1,0 КПСВВнг(А)-LSLTx | м | 330
204 | Кабели для систем передачи данных, сигнализации, управления сеч. 1x2x1,5 (питание 12В) КПСВВнг(А)-LSLTx | м | 140
205 | Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи для прокладки внутри помещений PTK-LAN (для считывателей)F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,52 | м | 370
206 | Кабель симметричный парной скрутки, 1x2x1.0мм2 (АЛС-2) КПСВВнг(А)–LSLTx | м | 850
207 | Кабель интерфейсный RS-485, КПСЭнг(А)LSLTx -1х2х0.5 | м | 50
208 | Кабель-канал ПВХ 40х16, двойной замок, белый | м | 250
209 | Кабель-канал ПВХ 40х25, двойной замок, белый | м | 3300
210 | Коробка разветвительная УК-2П | шт. | 150
211 | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 16 мм с зондом | м | 320
212 | Клипса для трубы 16мм | шт. | 970
213 | Универсальный металлический дюбель | шт. | 970
214 | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц PH 4,2x38мм | шт. | 970
215 | Система охранного телевизионного наблюдения.
216 | Монтаж оборудования СОТ.
217 | Монтаж шкафа телекоммуникационного 19”, 22U,ШТК-М-22.6.10-1ААА-9005 | шт. | 1
218 | Установка модуля вентиляторного c датчиком температуры 360 С,R-FAN-2Т | шт. | 1
219 | Установка центрального коммутатора 3 уровня, DGS-3612 G | шт. | 1
220 | Установка сетевого коммутатора 48портов, РоЕ,DGS-1210-52 MP/F1A D-Link DGS-1210-52 MP/F1A | шт. | 2
221 | Установка видеосервера RV-SE2800 ОПЕРАТОР ПРО | шт. | 1
222 | Установка патч-панели 48портов 19”,2U, к.5е, TWT-PP48 UTP | шт. | 2
223 | Установка кабельного органайзера ГКО-0-4.62-9005 ЦМО | шт. | 2
224 | Установка ИБП 300 В ,APC SMX 3000 HV | шт. | 1
225 | Установка комплекта внешнийх батарей,APC SMX 120BP | шт. | 1
226 | Установка блока розеток, SNR-PDU-08S-2 | шт. | 1
227 | Установка розетки на DIN-рейку 10А Easy9 EZ9F 14110 | шт. | 1
228 | Установка автоматического выключателя 10А Easy 9 EZ9F14110 | шт. | 1
229 | Установка проходной клеммы на 3 проводника AWG 28-16 | шт. | 1
230 | Установка жесткого диска, 6ТБ, ST 6000 VX 001 | шт. | 8
231 | Установка крепежного комплект №2 | шт. | 1
232 | Установка панели заземления 19”с комплектом проводов | шт. | 1
233 | Установка коммутационных патч-кордов TWT-45-45-1.0-GY | шт. | 76
234 | Установка шнура питания IEC 60320 C 13/IEC 60320 C14,10A | шт. | 3
235 | Установка шнура питания ИБП , IEC 60320 С13/Schuko,10A | шт. | 1
236 | Установка датчика протечки воды NEPTUN, Aqua Control SW 007 | шт. | 1
237 | Установка рабочей станции, клавиатура, мышь RV-WS0960 Оператор Про | шт. | 1
238 | Установка видеомонитора 21,5”, 1920х1080, вход-VGA, HDMI, BNC,RVi-2M-22F-2P на кроншейнах | шт. | 5
239 | Установка купольной IP камеры, РоЕ, ИК-15м IP 66 (-400C + 500 C), F-2,8 RV-3NCF 2166 с адаптером в потолок | шт. | 57
240 | Установка корпусной IP камеры, РоЕ, ИК-50м (t -55град.С), IP 67 RV-3NCT 5065 (2.7-13,5мм) | шт. | 20
241 | Установка настенных кронштейнов для корпусной камеры RV-3BWM6 | шт. | 14
242 | Установка кронштейнов для крепления на столб с монтажной коробкой RV-3B PM2 | шт. | 4
243 | Установка уличных РоЕ удлинителей Ethernet OSNOVO E-PoE/1GW | шт. | 5
244 | Установка вилки RJ-45 | шт. | 82
245 | Прокладка кабеля витая пара, кат.5е,Parlan F/UTP c.5e PVCLSнг(А) FRLSLTx 4х2х0ю52 | м | 3579
246 | Прокладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 16 мм ТГТ СЗ 16 мм с зондом | м | 180
247 | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LSLTx- 3х1.5мм2 | м | 10
248 | Установка ИБП 1000 ВА/600Вт, 2U, SC 1000I APC SMART-UPS, SC 1000 | шт. | 1
249 | Оборудование СОТ.
250 | Шкаф телекоммуникационный 19”, 22U,ШТК-М-22.6.10-1ААА-9005 | шт. | 1
251 | Модуль вентиляторный c датчиком температуры 360 С,R-FAN-2Т | шт. | 1
252 | Центральный коммутатор 3 уровня, DGS-3612 G | шт. | 1
253 | Cетевой коммутатор 48портов, РоЕ,DGS-1210-52 MP/F1A D-Link DGS-1210-52 MP/F1A | шт. | 2
254 | Видеосервер RV-SE2800 ОПЕРАТОР ПРО | шт. | 1
255 | Патч-панель 48портов 19”,2U, к.5е, TWT-PP48 UTP | шт. | 2
256 | Кабельный органайзер ГКО-0-4.62-9005 ЦМО | шт. | 2
257 | ИБП 300 В ,APC SMX 3000 HV | шт. | 1
258 | Комплект внешний батарей,APC SMX 120BP | шт. | 1
259 | Блок розеток, SNR-PDU-08S-2 | шт. | 1
260 | Розетка на DIN-рейку 10А Easy9 EZ9F 14110 | шт. | 1
261 | Автоматический выключатель 10А Easy 9 EZ9F14110 | шт. | 1
262 | Проходная клемма на 3 проводника AWG 28-16 | шт. | 1
263 | Жесткий диск, 6ТБ, ST 6000 VX 001 | шт. | 8
264 | Крепежный комплект №2 | шт. | 1
265 | Панель заземления 19” | шт. | 1
266 | Комплект проводов заземления для шкафа | шт. | 1
267 | Коммутационный патч-корд TWT-45-45-1.0-GY | шт. | 76
268 | Шнур питания IEC 60320 C 13/IEC 60320 C14,10A | шт. | 3
269 | Шнур питания ИБП , IEC 60320 С13/Schuko,10A | шт. | 1
270 | Датчик протечки воды NEPTUN, Aqua Control SW 007 | шт. | 1
271 | Рабочая станция, клавиатура, мышь RV-WS0960 Оператор Про | шт. | 1
272 | Видеомонитор 21,5”, 1920х1080, вход-VGA, HDMI, BNC,RVi-2M-22F-2P | шт. | 5
273 | Кронштейн для крепления монитора на стене | шт. | 5
274 | Кабель HDMI l-3м | шт. | 5
275 | Купольная IP камера, РоЕ, ИК-15м IP 66 (-400C + 500 C), F-2,8 RV-3NCF 2166 | шт. | 57
276 | Адаптер в потолок для купольной камеры RV-3NCF 2166 | шт. | 57
277 | Корпусная IP камера, РоЕ, ИК-50м (t -55град.С), IP 67 RV-3NCT 5065 (2.7-13,5мм) | шт. | 20
278 | Настенный кронштейн для корпусной камеры RV-3BWM6 | шт. | 14
279 | Кронштейн для крепления на столб с монтажной коробкой RV-3B PM2 | шт. | 4
280 | Уличный РоЕ удлинитель Ethernet OSNOVO E-PoE/1GW | шт. | 5
281 | Вилка RJ-45 | шт. | 82
282 | Кабель Витая пара, кат.5е,Parlan F/UTP c.5e PVCLSнг(А) FRLSLTx 4х2х0ю52 | м | 3579
283 | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 16 мм ТГТ СЗ 16 мм с зондом | м | 180
284 | Клипса для трубы 16мм | шт. | 360
285 | Универсальный металлический дюбель | шт. | 360
286 | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц PH 4,2x38мм | шт. | 360
287 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx- 3х1.5мм2 | м | 10
288 | ИБП 1000 ВА/600Вт, 2U, SC 1000I APC SMART-UPS, SC 1000 | шт. | 1
289 | Внутриплощадочные сети СОТВ
290 | Прокладка трубы ПНД ССД-ПАЙП 125 с протяжкой (dнар.127,3, dвнутр.- 100мм) 110610-00004 | м | 252
291 | Установка муфт соединительных резьбовая ССД-ПАЙП 125мм,110611-00006 | шт. | 85
292 | Укладка плиты дорожной ПВ 3-1 (1000х800х100мм),110403-00001 | шт. | 68
293 | Монтаж колодецев телефонных,ККСр-2-10 (80) ГЕК | шт. | 8
294 | Монтаж люка телефонного,ГТС-Л с запорным устройством,УЗНК-II, телефонными кронштейнами и консолями | шт. | 8
295 | Установка опор стальных L=3 м, ОГК-3 | шт. | 2
296 | Разработка грунта (траншея 0,9х0,4х131) | м3 | 59
297 | Разработка котлована для колодцев (2,0х1,85х1,2)х8 шт | м3 | 33.6
298 | Подсыпка траншеи песком (т.0,15 м) | м3 | 6.55
299 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 49.5
300 | Разработка грунта под фундамент опоры | м3 | 2.2
301 | Прокладка лотков перфорированных с крышкой 3000х200х150мм, ЛПМЗ 200х150-0,7-3000-ОЦ | шт. | 1
302 | Установка консолей вертикальныж для крепления лотков L-200мм,КВС 2- 200 | шт. | 3
303 | Материалы для внутриплощадочных сетей СОТВ
304 | Труба ПНД ССД-ПАЙП 125 с протяжкой (dнар.127,3, dвнутр.- 100мм) 110610-00004 | м | 252
305 | Муфта соединительная резьбовая ССД-ПАЙП 125мм, 110611-00006 | шт. | 85
306 | Плита дорожная ПВ 3-1 (1000х800х100мм),110403-00001 | шт. | 68
307 | Колодец телефонный,ККСр-2-10 (80) ГЕК | шт. | 8
308 | Люк телефонный,ГТС-Л | шт. | 8
309 | Крышка люка с запорным устройством,УЗНК-II | шт. | 8
310 | Кронштейн телефонный ККП-130 | шт. | 16
311 | Консоль телефонная,ККЧ-2 | шт. | 16
312 | Опора стальная L=3 м, ОГК-3 | шт. | 2
313 | Песок | м3 | 6.55
314 | Лоток перфорированный с крышкой 3000х200х150мм, ЛПМЗ 200х150-0,7-3000-ОЦ | шт. | 1
315 | Консоль вертикальная для крепления лотков L-200мм,КВС 2- 200 | шт. | 3
316 | Системы радиофикация, электрочасофикации и телевидения.
317 | Сеть проводного радиовещания.
318 | Монтаж устройства приема программ проводного вещания УППВ 1918 М1 | компл. | 1
319 | Установка антенны эфирной диапазона УКВ-FM, UE 01R | шт. | 1
320 | Установка коробкиразветвительной КРА-4 | шт. | 16
321 | Установка радиорозетки скрытой установки в сборе RPVA(A) | шт. | 39
322 | Установка громкоговорителей абонентских трехпрограммных Нейва ПТ 322-1 | шт. | 39
323 | Прокладка кабеля безгалогенового КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 | м | 25
324 | Прокладка кабеля безгалогенового КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,8 | м | 1680
325 | Прокладка кабеля безгалогенового коаксиального 75 Ом РК 75-4-319нг(А)-LSLTx | м | 65
326 | Прокладка трубы гофрированной ф20 с протяжкой | м | 280
327 | Материалы. Сеть проводного радиовещания.
328 | Устройство приема программ проводного вещания УППВ 1918 М1 в составе: | компл. | 1
329 | Шкаф 19”, 18U-1шт | шт. | 1
330 | Усилитель 125Вт ОУ 9102- 1шт | шт. | 1
331 | Блок источника программ БИП 03 -1шт | шт. | 1
332 | Блок модулятора-смесителя БМС-03 – 1шт | шт. | 1
333 | Блок бесперебойного питания ББЭ-1500 – 1шт | шт. | 1
334 | Блок розеток -1шт | шт. | 1
335 | Вентиляционная панель 1U- 2шт | шт. | 2
336 | Фальш-панель 4U – 1in | шт. | 1
337 | Антенна эфирная диапазона УКВ-FM, UE 01R | шт. | 1
338 | Кронштейн крепления антенны вынос 450мм, FSAT_CS | шт. | 1
339 | Коробка разветвительная КРА-4 | шт. | 16
340 | Радиорозетка скрытой установки в сборе RPVA(A) | шт. | 39
341 | Громкоговоритель абонентский трехпрограммный Нейва ПТ 322-1 | шт. | 39
342 | Коробка подштукатурная для радиорозетки 1 пост,Арт. 089341 | шт. | 39
343 | Кабель безгалогеновый КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 | м | 25
344 | Кабель безгалогеновый КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,8 | м | 1680
345 | Кабель безгалогеновый коаксиальный 75 Ом РК 75-4-319нг(А)-LSLTx | м | 65
346 | Труба гофрированная ф20 | м | 280
347 | Электрочасофикация
348 | Установка часов первичных Кварц-1/02-2 | шт. | 1
349 | Установка устройства радиокоррекции сигнала GPS в комплекте с кабелем 100м , IP 65, I- 50мА, Р=0,5Вт, GPS 4500 | шт. | 1
350 | Установка часов стрелочных вторичных (прямоугольный корпус) УЧС-300 СW | шт. | 29
351 | Установка коробки монтажной УК-2П | шт. | 35
352 | Прокладка кабеля безгалогенового КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 | м | 20
353 | Прокладка кабеля безгалогенового КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,8 | м | 540
354 | Прокладка кабеля безгалогенового коаксиальный 75 Ом РК 75-4-319нг(А)-LSLTx | м | 65
355 | Прокладка трубы гофрированной ф20 с протяжкой | м | 60
356 | Установка блока коррекции БК-3 с устройством питания и синхронизации УПС | шт. | 1
357 | Материалы. Электрочасофикация
358 | Часы первичные Кварц-1/02-2 | шт. | 1
359 | Устройство радиокоррекции сигнала GPS в комплекте с кабелем 100м , IP 65, I- 50мА, Р=0,5Вт, GPS 4500 | шт. | 1
360 | Часы стрелочные вторичные (прямоугольный корпус) УЧС-300 СW | шт. | 29
361 | Коробка монтажная УК-2П | шт. | 35
362 | Кабель безгалогеновый КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 | м | 20
363 | Кабель безгалогеновый КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,8 | м | 540
364 | Кабель безгалогеновый коаксиальный 75 Ом РК 75-4-319нг(А)-LSLTx | м | 65
365 | Труба гофрированная ф20 | м | 60
366 | Блок коррекции БК-3 с устройством питания и синхронизации УПС | шт. | 1
367 | Система приема телевизионных программ
368 | Прокладка кабеля передачи данных Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 778
369 | Установка розетки 4RJ-45, UTP, кат.5е (блок из 1 розетки) | шт. | 27
370 | Прокладка ПВХ гофрошланга ф16мм | м | 240
371 | Установка телевизионной приставки Smart-ТВ ПАО Ростелеком | шт. | 27
372 | Материалы. Система приема телевизионных программ
373 | Кабель передачи данных Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 778
374 | Розетка 4RJ-45, UTP, кат.5е (блок из 1розетки),672241 | шт. | 27
375 | Рамка 1пост Valena,774451 | шт. | 27
376 | Коробка подштукатурная 1 пост Batik (65/40мм), 089341 | шт. | 27
377 | ПВХ гофрошланг ф16мм | м | 240
378 | Телевизионная приставка Smart-ТВ ПАО Ростелеком | шт. | 27
379 | Системы вызывной, палатной сигнализации и электронной очереди
380 | Система электронной очереди AKIS Pro
381 | Установка терминала электронной очереди с сенсорным монитором 19”, с принтером АТ-02 и встроенным ИБП, 1340х430х300мм, AKIS Pro | компл. | 8
382 | Установка сегментного табло оператора интерфейс RS-485 317х143 х 34 мм, "Стандарт" | компл. | 64
383 | Установка общеего сегментного табло оператора интерфейс RS-485 317х143 х 34 мм, "Стандарт" | компл. | 6
384 | Установка активного концентратора 12портов-RS-485, 1порт-Ethernet с пультом | компл. | 9
385 | Установка ПО “AKIS “ | шт. | 1
386 | Установка операционной системы Windows XP | шт. | 1
387 | Прокладка кабеля передачи данных U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 291
388 | Прокладка кабеля RS-485 и передачи питания к табло U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 2976
389 | Установка патч корд RJ-45-RJ-45 к.5е, l-2м, PCD-00181-OE | шт. | 9
390 | Установка вилок RJ-45 8P8C | шт. | 86
391 | Материалы и оборудование для системы электронной очереди AKIS Pro
392 | Терминал электронной очереди с сенсорным монитором 19”, с принтером АТ-02 и встроенным ИБП, 1340х430х300мм, AKIS Pro | компл. | 8
393 | Сегментное табло оператора интерфейс RS-485 317х143 х 34 мм, "Стандарт" | компл. | 64
394 | Общее сегментное табло оператора интерфейс RS-485 317х143 х 34 мм, "Стандарт" | компл. | 6
395 | Активный концентратор 12портов-RS-485, 1порт-Ethernet | компл. | 9
396 | 16-кнопочный пульт оператора | компл. | 9
397 | ПО “AKIS “ | шт. | 1
398 | Операционная система Windows XP | шт. | 1
399 | Кабель передачи данных U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 291
400 | Кабель RS-485 и передачи питания к табло U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 2976
401 | Патч корд RJ-45-RJ-45 к.5е, l-2м, PCD-00181-OE | шт. | 9
402 | Вилка RJ-45 8P8C | шт. | 86
403 | Палатная сигнализация
404 | Установка системного контроллера MP-231W2 | шт. | 5
405 | Установка палатной консоли МР-331W1 | шт. | 12
406 | Установка пульта без разговорного тракта MP-111D1 | шт. | 5
407 | Установка радиопередатчика MP-811.S1 | шт. | 5
408 | Установка блока питания DR-60-12 PB FMW | шт. | 5
409 | Установка кнопки вызова MP-413D1 | шт. | 25
410 | Установка кнопки сброса МР-414W1 | шт. | 8
411 | Установка выносной кнопкаи для лежачих больных MP-435W2 | шт. | 22
412 | Установка консоли пациента МР-502W4 | шт. | 25
413 | Установка ПО “Host Call-Name Editor “ | шт. | 1
414 | Прокладка кабеля “Витая пара “ U/UTP к.5е.нг(А) FRLS LTx 4х2х0.5 | м | 230
415 | Прокладка кабеля силового-1кВ ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1.5 | м | 160
416 | Прокладка кабель канала ПВХ 40х25, 2м ,EKF PLAST | шт. | 36
417 | Установка радиокнопки влагозащищенной MP-413 W4 | шт. | 11
418 | Установка наружного пейджера МР-801.Н2 | шт. | 5
419 | Установка контроллера с коридорной лампой МР-211 W1 | шт. | 11
420 | Материалы и оборудование для палатной сигнализации
421 | Системный контроллер MP-231W2 | шт. | 5
422 | Палатная консоль МР-331W1 | шт. | 12
423 | Пульт без разговорного тракта MP-111D1 | шт. | 5
424 | Радиопередатчик MP-811.S1 | шт. | 5
425 | Блок питания DR-60-12 PB FMW | шт. | 5
426 | Кнопка вызова MP-413D1 | шт. | 25
427 | Кнопка сброса МР-414W1 | шт. | 8
428 | Выносная кнопка для лежачих больных MP-435W2 | шт. | 22
429 | Консоль пациента МР-502W4 | шт. | 25
430 | ПО “Host Call-Name Editor “ | шт. | 1
431 | Кабель “Витая пара “ U/UTP к.5е.нг(А) FRLS LTx 4х2х0.5 | м | 230
432 | Кабель силовой-1кВ ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1.5 | м | 160
433 | Кабель канал ПВХ 40х25, 2м ,EKF PLAST | шт. | 36
434 | Радиокнопка влагозащищенная MP-413 W4 | шт. | 11
435 | Наружный пейджер МР-801.Н2 | шт. | 5
436 | Контроллер с коридорной лампой МР-211 W1 | шт. | 11
437 | Оборудование для санузлов МГН
438 | Установка цифровой радиокнопки вызова со шнуром и светодиодным индикатором MP-413 W1 | шт. | 13
439 | Установка радиоконтроллера с кнопкой сброса вызова МР-210 W2 | шт. | 13
440 | Установка сигнальной лампы МР-611 W2 | шт. | 33
441 | Установка цифровой радиокнопки вызова наружной установки MP-413 W6 | шт. | 1
442 | Установка четырехканального радиоприемника с адаптером GS-0012U3 и блоком питания 12В МР-821 W2 | шт. | 5
443 | Прокладка кабеля монтажного для включения сигнальных ламп КПСнг(А)-FRLSLTx- 1х2х0,5 | м | 132
444 | Прокладка ПВХ гофрошланга ф16мм | м | 132
445 | Материалы и оборудование для санузлов МГН
446 | Цифровая радиокнопка вызова со шнуром и светодиодным индикатором MP-413 W1 | шт. | 13
447 | Радиоконтроллер с кнопкой сброса вызова МР-210 W2 | шт. | 13
448 | Сигнальная лампа МР-611 W2 | шт. | 33
449 | Цифровая радиокнопка вызова наружной установки MP-413 W6 | шт. | 1
450 | Четырехканальный радиоприемник с адаптером GS-0012U3 и блоком питания 12В МР-821 W2 | шт. | 5
451 | Кабель монтажный для включения сигнальных ламп КПСнг(А)-FRLSLTx- 1х2х0,5 | м | 132
452 | ПВХ гофрошланг ф16мм | м | 132
453 | Система учета рабочего времени
454 | Установка биометрического считывателя (сканирование отпечатка пальца) F6 арт.288436 | шт. | 3
455 | Прокладка кабеля витая пара к.5е U/UTP нг(А) FRLSLTx 4х2х0.52 | м | 45
456 | Установка вилки RJ-45 8P8C | шт. | 6
457 | Установка конвертера интерфейсов RS232/RS485 Арт.SNR-Eth-RS485 / RS232_LC | шт. | 3
458 | Установка вилки DB-9 | шт. | 3
459 | Установка Блока питания 12В, 3А | шт. | 3
460 | Прокладка ПВХ гофрошланга ф16мм с протяжкой | м | 45
461 | Материалы. Система учета рабочего времени
462 | Биометрический считыватель (сканирование отпечатка пальца) F6 арт.288436 | шт. | 3
463 | Кабель Витая пара к.5е U/UTP нг(А) FRLSLTx 4х2х0.52 | м | 45
464 | Вилка RJ-45 8P8C | шт. | 6
465 | Конвертер интерфейсов RS232/RS485 Арт.SNR-Eth-RS485 / RS232_LC | шт. | 3
466 | Вилка DB-9 | шт. | 3
467 | Блок питания 12В, 3А | шт. | 3
468 | ПВХ гофрошланг ф16мм с протяжкой | м | 45
469 | Громкоговорящая система связи
470 | Переговорное устройство 4 проводное в компл.с блоком питания 12В и соединительными кабелями S-401 | компл. | 4
471 | Оборудование.Громкоговорящая система связи
472 | Переговорное устройство 4 проводное в компл.с блоком питания 12В и соединительными кабелями S-401 | компл. | 4
473 | Локально-вычислительная сеть, телефонизация.
474 | Структурированная кабельная система.
475 | Монтаж АТС Avaya 210 NN, коммутационный шкаф КЭ-7 в составе:
476 | Базовый блок Avaya IP Office 500 вер.2 700476005 | компл. | 1
477 | Внешний модуль расширения для цифровых телефонов IPO IP500 EXP MOD DGTL STA A30 | компл. | 7
478 | SD карта IPO IP500 V2 SYS SD CARD AL 700479702 | шт. | 1
479 | Кабель питания IP Office Cable-Power Lead, 1.2м 700289 762 | шт. | 8
480 | Блок питания Avaya IP Office 24В, 2,5А 700479645 | шт. | 7
481 | Универсальная дочерняя плата с 1портом RJ-45 для подключения внешней цифровой линии (30 каналов поток Е1).IP500 TRNK PRI UNVRSL SN GL 700417439 | шт. | 1
482 | Расширительный соединительный кабель SAP -2м 700472871 | шт. | 7
483 | Комплект для монтажа в 19” шкаф 700429202 | шт. | 8
484 | Лицензия для обновления системы (более 32 пользователей) IPO LIC UPG R8.0.SML267785 Лицензия для дополнит. каналов свыше 8 на плате PRI IP500 E1R2 CHANNELS ADD | шт. | 1
485 | Лицензия для дополнит. каналов свыше 8 на плате PRI IP500 E1R2 CHANNELS ADD 22СН-215188 | шт. | 1
486 | Кабель для соединения портов PRI с оконечным оборудованием Оператора SAP 700213440 | шт. | 1
487 | Материалы и оборудование АТС Avaya 210 NN, коммутационный шкаф КЭ-7 в составе:
488 | Базовый блок Avaya IP Office 500 вер.2 700476005 | компл. | 1
489 | Внешний модуль расширения для цифровых телефонов IPO IP500 EXP MOD DGTL STA A30 | компл. | 7
490 | SD карта IPO IP500 V2 SYS SD CARD AL 700479702 | шт. | 1
491 | Кабель питания IP Office Cable-Power Lead, 1.2м 700289 762 | шт. | 8
492 | Блок питания Avaya IP Office 24В, 2,5А 700479645 | шт. | 7
493 | Универсальная дочерняя плата с 1портом RJ-45 для подключения внешней цифровой линии (30 каналов поток Е1).IP500 TRNK PRI UNVRSL SN GL 700417439 | шт. | 1
494 | Расширительный соединительный кабель SAP -2м 700472871 | шт. | 7
495 | Комплект для монтажа в 19” шкаф 700429202 | шт. | 8
496 | Лицензия для обновления системы (более 32 пользователей) IPO LIC UPG R8.0.SML267785 Лицензия для дополнит. каналов свыше 8 на плате PRI IP500 E1R2 CHANNELS ADD | шт. | 1
497 | Лицензия для дополнит. каналов свыше 8 на плате PRI IP500 E1R2 CHANNELS ADD 22СН-215188 | шт. | 1
498 | Кабель для соединения портов PRI с оконечным оборудованием Оператора SAP 700213440 | шт. | 1
499 | Монтаж оборудования. Кросс АТС в составе:
500 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 5
501 | Коммутационный шнур 2м RJ-45 – RJ-45 | шт. | 200
502 | Шкаф 19”, 27U 600х600мм, дверь стекло ШТК-М-2.7.6.6-1ААА | компл. | 1
503 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
504 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8розеток БР 16-008 | шт. | 1
505 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
506 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 12
507 | Комплект щеточного ввода КВ-Щ-55.210А | шт. | 1
508 | Комплект роликов 2”x 1” для шкафа ШТК-М-40 | компл. | 1
509 | Программный комплекс «Единая цифровая платформа. МИС» | компл. | 1
510 | Сервер: процессор Intel Xeon 2,4Ггц, опер. Память-16GB, Raid-контроллер Smart Array P420i/1Gb FBWC, OC Windous 2008R2 SP1 server | компл. | 1
511 | Рабочая станция:процессор Intel Рentium 4,1Ггц, оперативная память-4Гб,место на Жестком диске-1Гб, ОС- Windows XP | компл. | 1
512 | Оборудование и материалы Кросс АТС в составе:
513 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 5
514 | Коммутационный шнур 2м RJ-45 – RJ-45 | шт. | 200
515 | Шкаф 19”, 27U 600х600мм, дверь стекло ШТК-М-2.7.6.6-1ААА | компл. | 1
516 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
517 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8розеток БР 16-008 | шт. | 1
518 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
519 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 12
520 | Комплект щеточного ввода КВ-Щ-55.210А | шт. | 1
521 | Комплект роликов 2”x 1” для шкафа ШТК-М-40 | компл. | 1
522 | Программный комплекс «Единая цифровая платформа. МИС» | компл. | 1
523 | Сервер: процессор Intel Xeon 2,4Ггц, опер. Память-16GB, Raid-контроллер Smart Array P420i/1Gb FBWC, OC Windous 2008R2 SP1 server | компл. | 1
524 | Рабочая станция:процессор Intel Рentium 4,1Ггц, оперативная память-4Гб,место на Жестком диске-1Гб, ОС- Windows XP | компл. | 1
525 | Локальная вычислительная сеть и СКС
526 | Монтаж оборудования. Шкаф КЭ-2,в составе:
527 | Напольный шкаф 19”, 42U (600 x 800) , дверь стекло ШТК-М-42.6.8-1ААА-9005 | компл. | 1
528 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
529 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8розеток БР 16-008 | шт. | 1
530 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
531 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 5
532 | Комплект щеточного ввода КВ-Щ-55.210А | шт. | 1
533 | Комплект роликов 2”x 1” для шкафа ШТК-М-40 | компл. | 1
534 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт. 3004424000 | шт. | 1
535 | Оптический кросс 19”, 1U 12SC ШКОС-М-1U/12SC/SM-UPC | шт. | 1
536 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
537 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 2
538 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
539 | Коммутатор 16портов SFP, гигабитный 1U S 1720-20GFR-4TP | компл. | 1
540 | Модуль SFP (1310нм, 2км,LC, ММ SFP-FE-SX-MM 1310 | шт. | 4
541 | Беспроводной Wi-Fi контроллер, 8портов, РоЕ АС6005-8-PWR-8AP | шт. | 1
542 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
543 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
544 | Стековый кабель- l=1м SFP-10G-CU | шт. | 1
545 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 4
546 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 4
547 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 4
548 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 102
549 | ИБП APC Smart-UPS 2200VA USB RM 230V SUA2200RMI2U | шт. | 1
550 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
551 | Сервер авторизации RH-1288 V3 BC 2M 10 H6SC | шт. | 1
552 | ПО Windows Server 2003 SP 2 | шт. | 1
553 | Материалы и оборудование. Шкаф КЭ-2,в составе:
554 | Напольный шкаф 19”, 42U (600 x 800) , дверь стекло ШТК-М-42.6.8-1ААА-9005 | компл. | 1
555 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
556 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8розеток БР 16-008 | шт. | 1
557 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
558 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 5
559 | Комплект щеточного ввода КВ-Щ-55.210А | шт. | 1
560 | Комплект роликов 2”x 1” для шкафа ШТК-М-40 | компл. | 1
561 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт. 3004424000 | шт. | 1
562 | Оптический кросс 19”, 1U 12SC ШКОС-М-1U/12SC/SM-UPC | шт. | 1
563 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
564 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 2
565 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
566 | Коммутатор 16портов SFP, гигабитный 1U S 1720-20GFR-4TP | компл. | 1
567 | Модуль SFP (1310нм, 2км,LC, ММ SFP-FE-SX-MM 1310 | шт. | 4
568 | Беспроводной Wi-Fi контроллер, 8портов, РоЕ АС6005-8-PWR-8AP | шт. | 1
569 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
570 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
571 | Стековый кабель- l=1м SFP-10G-CU | шт. | 1
572 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 4
573 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 4
574 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 4
575 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 102
576 | ИБП APC Smart-UPS 2200VA USB RM 230V SUA2200RMI2U | шт. | 1
577 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
578 | Сервер авторизации RH-1288 V3 BC 2M 10 H6SC | шт. | 1
579 | ПО Windows Server 2003 SP 2 | шт. | 1
580 | Монтаж оборудования. Шкаф КЭ-3,в составе:
581 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
582 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
583 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8 розеток БР 16-008 | шт. | 1
584 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
585 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
586 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
587 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
588 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 1
589 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
590 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
591 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
592 | Стековый кабель- l=1м SFP-10G-CU | шт. | 1
593 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
594 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
595 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
596 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 104
597 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
598 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
599 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
600 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
601 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
602 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
603 | Материалы и оборудование. Шкаф КЭ-3,в составе:
604 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
605 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
606 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8 розеток БР 16-008 | шт. | 1
607 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
608 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
609 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
610 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
611 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 1
612 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
613 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
614 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
615 | Стековый кабель- l=1м SFP-10G-CU | шт. | 1
616 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
617 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
618 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
619 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 104
620 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
621 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
622 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
623 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
624 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
625 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
626 | Монтаж оборудования. Шкаф КЭ-5, в составе:
627 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
628 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
629 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8розеток БР 16-008 | шт. | 1
630 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
631 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
632 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
633 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
634 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 1
635 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
636 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
637 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
638 | Стековый кабель- l=1м SFP-10G-CU | шт. | 1
639 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
640 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
641 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
642 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 103
643 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
644 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
645 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
646 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
647 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
648 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
649 | Материалы и оборудование Шкаф КЭ-5, в составе:
650 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
651 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
652 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8розеток БР 16-008 | шт. | 1
653 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
654 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
655 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
656 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
657 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 1
658 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
659 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
660 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
661 | Стековый кабель- l=1м SFP-10G-CU | шт. | 1
662 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
663 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
664 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
665 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 103
666 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
667 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
668 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
669 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
670 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
671 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
672 | Монтаж оборудования.Шкаф КЭ-6,в составе:
673 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
674 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
675 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8 розеток БР 16-008 | шт. | 1
676 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
677 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
678 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
679 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
680 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 1
681 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
682 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
683 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
684 | Стековый кабель- l=1м | шт. | 1
685 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
686 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
687 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
688 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 85
689 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
690 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
691 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
692 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
693 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
694 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
695 | Материалы и оборудование.Шкаф КЭ-6,в составе:
696 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
697 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
698 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8 розеток БР 16-008 | шт. | 1
699 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
700 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
701 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
702 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 1
703 | Коммутационная панель, 19”,1U, 24xRJ-45,кат.5е PPHD-19-24-8P8C c5e-110D | шт. | 1
704 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
705 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
706 | Коммутатор 24порта 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-26TP-PWR-EI | компл. | 1
707 | Стековый кабель- l=1м | шт. | 1
708 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
709 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
710 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
711 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 85
712 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
713 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
714 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
715 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
716 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
717 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
718 | Монтаж оборудования.Шкаф КЭ-4, в составе:
719 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
720 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
721 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8 розеток БР 16-008 | шт. | 1
722 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
723 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
724 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
725 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 2
726 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
727 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
728 | Коммутатор 48 портов 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-52P-PWR-EI | компл. | 1
729 | Стековый кабель- l=1м | шт. | 1
730 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
731 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
732 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
733 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 140
734 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
735 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 withEnvironmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
736 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
737 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
738 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
739 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
740 | Материалы и оборудование.Шкаф КЭ-4, в составе:
741 | Шкаф 19”, 15U 746х600мм, дверь стекло ШРН-Э-15.350 | компл. | 1
742 | Модуль вентиляторный 2 вентил. с терморегулятором R-FAN-2T-9005 | шт. | 1
743 | Блок силовых розеток 10А, 19”, 8 розеток БР 16-008 | шт. | 1
744 | Панель заземления 200мм/200А ПЗ-200, 200А | шт. | 1
745 | Органайзер кабельный 19”, 1U, 4кольца ГКО-4.62 | шт. | 4
746 | Оптический кросс 19”, 1U до 24портов БОН-19-1-24, арт.3004424000 | шт. | 1
747 | Коммутационная панель, 19”,1U, 48xRJ-45,кат.5е PPHD-19-48-8P8C c5e-110D | шт. | 2
748 | Патч- панель 50 портов RJ-45, 19”, 1U PP-19-50-8P8C-c5-110D | шт. | 2
749 | Коммутатор 48портов 10/100/1000, 2SFP S 2710-52P-PWR-EI | компл. | 1
750 | Коммутатор 48 портов 10/100/100 с PoE, 2SFP S 2700-52P-PWR-EI | компл. | 1
751 | Стековый кабель- l=1м | шт. | 1
752 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
753 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
754 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
755 | Коммутационный шнур , RJ-45 –RJ-45,UTP кат.5е, PVC, 2м PCD-00181-OE | шт. | 140
756 | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB RM 230V SUA1500RMI2U | шт. | 1
757 | Карта мониторинга UPS Network Management Card 2 withEnvironmental Monitoring AP9631 | шт. | 1
758 | Оптический адаптер FMP 111 Duplex SТ, МM AFR-00201 | шт. | 1
759 | Оптоволоконная сборка (Pig-tail) МM, ST 50/125, 2м LSZH FPC-01020-00 | шт. | 1
760 | Дуплексный оптический коммутационный шнур Duplex ST-LC,MM,2м 91.9A.822.0020K | шт. | 1
761 | SFP модуль, 1310 nm, 2km, LC,MM SFP-FE-SX-MM 1310 | компл. | 1
762 | Кабели вертикальной системы
763 | Прокладка кабеля оптиковолоконного 8 волокон, 50/125 (МM) ОМ3 CFR-00382 | м | 90
764 | Прокладка кабеля Витая пара U/UTP, .к.5е, Solid, LSZH U/UTP к.5е 100х2х24AWG | м | 115
765 | Материалы. Кабели вертикальной системы
766 | Кабель оптиковолоконный 8волокон, 50/125 (МM) ОМ3 CFR-00382 | м | 90
767 | Кабель Витая пара U/UTP, .к.5е, Solid, LSZH U/UTP к.5е 100х2х24AWG | м | 115
768 | Кабели горизонтальной системы
769 | Прокладка кабеля передачи данных U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 10870
770 | Прокладка кабеля передачи голоса U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 5795
771 | Материалы. Кабели горизонтальной системы
772 | Кабель передачи данных U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 10870
773 | Кабель передачи голоса U/UTP к.5е Parlan U/UTP k5e PVCLSнг(А)- FRLSLTx 4х2х0,52 | м | 5795
774 | Оборудование рабочих мест.Горизонтальная система
775 | Розетка RJ-45, UTP, кат.5е (блок из 2розеток) 770239 | шт. | 126
776 | Розетка 4RJ-45, UTP, кат.5е (блок из 1розетки) 672241 | шт. | 146
777 | Рамка 2поста Valena 774452 | шт. | 58
778 | Рамка 1пост Valena 774451 | шт. | 146
779 | Рамка 3поста Valena 774453 | шт. | 17
780 | Коробка подштукатурная 1 пост Batik (65/40мм) 089341 | шт. | 146
781 | Коробка подштукатурная 2 поста Batik (65/40мм) 080042 | шт. | 126
782 | Коробка подштукатурная 3 поста Batik (65/40мм) 080053 | шт. | 17
783 | Короб 2-х секционный DLP 150х50х 2000мм ПВХ c крышкой 10427 | м | 960
784 | Плоский угол к коробу 150х50мм 10789 | шт. | 80
785 | Заглушка к коробу 150х50мм 10703 | шт. | 100
786 | Накладка на стык крышек 2х10801 | шт. | 450
787 | Бирка маркировочная для кабеля | шт. | 1000
788 | Коробка напольная 089612 | шт. | 3
789 | Беспроводная точка доступа AIR-AP1250 | компл. | 27
790 | ПВХ гофрошланг ф16мм | м | 1850
791 | Розетка HDMI 1модуль Mosaic 078778 | шт. | 2
792 | Мастика противопожарня для заделки проходов через стены и перекрытия МТО (туба 310мл) | шт. | 25
793 | Бирка маркировочная для кабеля У-136 | шт. | 600
794 | Материалы. Оборудование рабочих мест.Горизонтальная система
795 | Розетка RJ-45, UTP, кат.5е (блок из 2розеток) 770239 | шт. | 126
796 | Розетка 4RJ-45, UTP, кат.5е (блок из 1розетки) 672241 | шт. | 146
797 | Рамка 2поста Valena 774452 | шт. | 58
798 | Рамка 1пост Valena 774451 | шт. | 146
799 | Рамка 3поста Valena 774453 | шт. | 17
800 | Коробка подштукатурная 1 пост Batik (65/40мм) 089341 | шт. | 146
801 | Коробка подштукатурная 2 поста Batik (65/40мм) 080042 | шт. | 126
802 | Коробка подштукатурная 3 поста Batik (65/40мм) 080053 | шт. | 17
803 | Короб 2-х секционный DLP 150х50х 2000мм ПВХ c крышкой 10427 | м | 960
804 | Плоский угол к коробу 150х50мм 10789 | шт. | 80
805 | Заглушка к коробу 150х50мм 10703 | шт. | 100
806 | Накладка на стык крышек 2х10801 | шт. | 450
807 | Бирка маркировочная для кабеля | шт. | 1000
808 | Коробка напольная 089612 | шт. | 3
809 | Беспроводная точка доступа AIR-AP1250 | компл. | 27
810 | ПВХ гофрошланг ф16мм | м | 1850
811 | Розетка HDMI 1модуль Mosaic 078778 | шт. | 2
812 | Мастика противопожарня для заделки проходов через стены и перекрытия МТО (туба 310мл) | шт. | 25
813 | Бирка маркировочная для кабеля У-136 | шт. | 600
Итого, руб. без НДС
Итого НДС 20%, руб.
Итого, руб., с учетом НДС 20%
Готовность к получению БГ по аванс
Порядок оплаты
Срок выполнения работ
Накладные расходы (отдельно приложить детальный расчет):
В расчет не включены: перечислить, если есть позиции
Подпись лица, принимающего решения