Опросный лист на светильник светодиодный на магните точечный.

Источник света светодиод

Количество светодиодов 1 шт.

Тип цоколя встроенный светодиодный светильник (LED)

Высота 0,4 – 0,6 м

Тип питания от сети

Мощность 2-10 Вт

Напряжение 220-240 В

Длина шнура 1.3 – 1,5 м

Особенности мощный магнит для крепления

гибкая стойка.