Утверждаю:

 Заместитель генерального директора

 по техническим вопросам

 Горбунов Н.Н.

 « » 2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по**  **текущему ремонту входа в здание инженерного корпуса (инв.№102014) для нужд АО «НСЗ»**

##

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Заказчик | АО «Новосибирский стрелочный завод» |
| 2. Наименование выполняемой работы | Текущий ремонт входа в здание инженерного корпуса (инв.№102014) для нужд АО «НСЗ». |
| 3. Объекты и объемы предоставления услуг | Объекты и объемы приведены в Приложении №1 к техническому заданию. |
| 4. Место выполнения работ (адрес) | Россия, г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7 |
| 5. Требования к исполнителю работ | Специалисты ИТР, выполняющие данные работы, должны иметь высшее или среднее профильное образование либо подтвержденный опыт работы по данной специализации. (подтверждается дипломами, квалификационными удостоверениями и т.п.),При заключении настоящего договора подрядчик обязан представить в адрес Заказчика заверенные надлежащим образом следующие документы и сведения:- Карточку организации (заверенную подписью руководителя с оттиском печати), содержащую данные организации, ФИО руководителя, главного бухгалтера, платежные реквизиты, контактные телефоны, e-mail, сайт либо анкету делового партнера;- Устав;- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица либо лист записи;- Свидетельство о постановке на налоговый учет;- Решение об избрании руководителя организации (исполнительного органа) (протокол собрания акционеров/учредителей/участников общества);- Приказ или иной документ о назначении лица на должность руководителя организации (исполнительного органа) и главного бухгалтера;- Доверенности, подтверждающие полномочия представителей на ведение переговоров, подписание договора, приложений к нему, счетов-фактур и товарных накладных, совершение других необходимых действий;- Лицензию либо иную разрешительную документацию, если поставка товаров предусматривает ее наличие; - Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;- Расчет по страховым взносам (форма 4 ФСС- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам);- Сведения о среднесписочной численности работников;- Бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за истекший финансовый год;- Налоговая декларация по налогу на прибыль (документ о переходе на специальный налоговый режим);- Налоговая декларация по НДС за истекший финансовый год;- Документ, подтверждающий дилерские полномочия (при необходимости); - Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для оказания услуг/выполнения работ, поставки товаров (трудовых, материальных, и других ресурсов), в том числе подтверждение наличия в аренде/собственности офисных и складских помещений, справки о трудовых ресурсах и квалификации работников, **договоры ГПХ** (при наличии). Перечень основных средств, оборудования и техники, необходимой для исполнения обязательств по договору, договоры субподряда, с подтверждением квалификации рабочих и наличия оборудования и техники у субподрядчика (в случае оказания услуг/выполнения работ с привлечением субподрядных организаций);  - Иные сведения и документы по требованию Заказчика.  -**Обязательными условиями допуска Исполнителя к конкурсу по выбору подрядной организации является** : - посещение объекта. - составление локальных сметных расчетов (ЛСР) с применением ФСНБ-2022(с учетом последних изменений), в ГЭСН.**- Дополнительным** **обязательным условием допуска Исполнителя к работам является**: - наличие календарного графика выполнения работ по видам и этапам. |
| 6. Общие требования для выполнения работ | 1. В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания. 2. Работники, выполняющие работы по текущему ремонту входа в здание инженерного корпуса (инв.№102014) , должны иметь : ИТР допускающий к работе на высоте - 3 группа допуска, производитель работ 2 группа допуска, рабочие- 1 группа допуска работы на высоте, и иметь подтверждающие удостоверения.  3. Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан. **Перед началом работ исполнитель заранее разрабатывает и предоставляет**:- ППР (проект производства работ)- **«*Превентивный план выполнения работ*»** и предоставляет данный пакет документов с копиями удостоверений в отдел ОТ и ПБ для прохождения вводного инструктажа по Охране труда.- Предоставляет документы (удостоверения) о прохождении обучения по работе на высоте.- Предоставляет документы (удостоверения) о прохождении обучения по охране труда ПП РФ. № 2464.- Оформляет Акт - допуск на объект в установленной форме.- Информацию о применяемых инструментах, механизмах и оборудовании, спец. техники, данная информация вносится в превентивный план.- При использовании в работе спец. техники подлежащей регистрации в Ростехнадзоре в обязательном порядке предоставлять документы о постановке данной техники на учет в Ростехнадзоре.- На лиц занятых управлением спец.техники в обязательном порядке предоставлять документы(копии) по профессии.- Пройти обучение и предоставить квалификационный лист, протокол и удостоверения о прохождении обучения по промышленной безопасности категории.**Перед началом работ исполнитель обязан:**- Пройти вводный инструктаж по ОТ и ТБ в АО «НСЗ»- Пройти инструктаж по противопожарной безопасности в АО «НСЗ»- Пройти первичный инструктаж с начальником Цеха АО «НСЗ».**В обязательном порядке при производстве работ оформлять наряды допуски согласно типового перечня работ повышенной опасности АО «НСЗ»***- наряд-допуск*  *работы повышенной опасности и.т.д.*при производстве огневых работ :*- наряд-допуск на огневые работы*, в том числе на:- *сварочные работы,* *- работы* *с режущим инструментом (УШМ) и.т.д.**-наряд-допуск на работы на высоте.и.т.д***Всю вышеперечисленную документацию предоставить заранее и согласовать с отделом ОТ и ТБ перед:**- проведением необходимых (контрольных) замеров.- до начала производства работ.Документы для согласования направлять в отдел ОТ и ТБ на ***e-***mail: zininaiu@nsznsk.ru romanenkoti@nsznsk.ru, shumskaiaev@nsznsk.ru |
| 7. Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ | 1. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты для работы должен Исполнитель. 2. Проведение работ по текущему ремонту входа в здание инженерного корпуса (инв.№102014) осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.3. При удалении демонтированных материалов необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного внутри зданий.4. Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан (автотранспорта) от падающего мусора, в пределах зоны производства работ, несет Исполнитель. 5. При удалении мусора до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Тротуары и в необходимых случаях проезжая часть, попадающие в зону производства работ, освобождаются от транспорта и ограждаются; на время работы выставляются дежурные. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом). |
| 9. Требования к безопасности результатов работ | 1. Исполнитель несет полную ответственность за возможное причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей в ходе оказания выполнения работ.2. Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика и за соблюдение правил противопожарной безопасности в ходе выполнения работ по настоящему Договору. 3. В случае нанесения вреда и порчи имущества Заказчика при оказании услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется возместить нанесенный ущерб в соответствии с согласованной сметой работ на восстановление имущества Заказчика. |
| 10. Порядок сдачи и приемки работ | 1. Приёмка выполненных работ производится руководителем предприятия балансодержателя и инспектором, осуществлявшим технический надзор за выполнением работ по текущему ремонту входа в здание инженерного корпуса (инв.№102014) для нужд АО «НСЗ» путём подписания акта приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости работ КС-3. Сдача объекта в эксплуатацию после выполнения работ производится путем подписания Сторонами акта Технической готовности объекта.При мотивированном отказе Заказчика от подписания акта приемки–сдачи, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения за счет виновной стороны.2. Обязательным условием приемки Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При отсутствии указанной документации Акты выполненных работ будут считаться не принятыми и не подлежат оплате Заказчиком до момента предоставления всей документации. 4. Оплата оказанных/выполненных Исполнителем услуг/работосуществляется после подписания Сторонами акта сдачи-приемки (КС-2; КС-3) оказанных/выполненных услуг/работ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Заказчиком от Исполнителя полного комплекта документов (в том числе счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных/выполненных услуг/работ, подписанной всеми участниками исполнительной технической документации в рамках отчетного периода) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. При этом исключается применение условий статьи 317.1. ГК РФ.  |
| 11. Сроки производства работ | 1. Начало выполнения работ - дата подписания Договора 2. Срок окончания работ - 30.06.2024г. |

 Приложение №1 – Дефектная ведомость объемов работ

 Приложение №2 – Превентивный план выполнения работ.

|  |  |
| --- | --- |
| Инженер ОКСНачальник ОКС | В.М. КричфалушийМ.А. Ненашев |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |   |