## Наименование
ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ/МАТЕРИАЛОВ
Контрактный пакет: |  |  | 16-P004, 16-P005, 16-P006,16-P018
Пози-ция | Код системы по ИСР | Наименование оборудования/материалов | Тип, марка, технические характеристики, описание оборудования/материалов | Нормативный документ (ГОСТ, ТУ и т.д.) | Единица измерения | Коли-чество | Дата поставки, не позднее | Примечание*
1 | 160404 | Подводка гибкая для горячей воды, 1/2" |  |  | шт. | 35 | сентябрь 2023 | L=1м | 16-4
2 | 160405 | Умывальник керамический прямоугольный I величины, размером 400х300, в комплекте с туалетным краном и сифоном пластмассовым бутылочным | УмОв2Ф (ПрсС) | ГОСТ 30493-96 | шт. | 5 | сентябрь 2023 |  | 16-4
3 | 160405 | Унитаз тарельчатый с прямым выпуском и смывным бачком | Т-ПВ | ГОСТ 30493-96 | шт. | 8 | сентябрь 2023 |  | 16-4
4 | 160405 | Писсуар мужской | Ппф | ГОСТ 30493-96 | шт. | 4 | сентябрь 2023 |  | 16-4
5 | 160405 | Подводка полиэтиленовая к смывным бачкам, ∅15, L=500 мм |  |  | шт. | 8 | сентябрь 2023 |  | 16-4
6 | 160405 | Подводка гибкая для канализации 50 мм | СКГ 50 | ПП 50 | шт. | 8 | сентябрь 2023 | Для К1, К1н | 16-4
7 | 160505 | Трап для технических помещений | HL606 L/1, Dy110 |  | шт. | 2 | декабрь 2023 | Произвести замену на российский/китайский аналог | 16-5
8 | 160505 | Трап для внутренних помещений | HL310NPr, Dy50 |  | шт. | 7 | декабрь 2023 | Произвести замену на российский/китайский аналог | 16-5
9 | 160505 | Керамическая раковина |  | ГОСТ 30493-2017 | шт. | 7 | декабрь 2023 |  | 16-5
10 | 160505 | Унитаз керамический подвесной |  |  | шт. | 2 | декабрь 2023 |  | 16-5
11 | 160505 | Система инсталляции Geberit Duofix Sigma для подвесного унитаза |  |  | шт. | 2 | декабрь 2023 | Произвести замену на российский/китайский аналог | 16-5
12 | 160505 | Поддон стальной ПДСм900 | 900х900 | ГОСТ 23695-94 | шт. | 4 | декабрь 2023 |  | 16-5
13 | 160505 | Выпуск для душевого поддона |  |  | шт. | 4 | декабрь 2023 |  | 16-5
14 | 160505 | Сифон канализационный для раковины |  |  | шт. | 9 | декабрь 2023 |  | 16-5
15 | 160504 | Смеситель для душа с душевым гарнитуром | Grohe |  | шт. | 2 | декабрь 2023 | Произвести замену на российский/китайский аналог | 16-6
16 | 160504 | Монтируемый в стену смеситель со штуцером под шланг (поливочный кран) | Grohe |  | шт. | 20 | декабрь 2023 | Произвести замену на российский/китайский аналог | 16-6
17 | 160504 | Гибкая подводка для воды | L=300мм |  | шт. | 16 | декабрь 2023 |  | 16-6
18 | 160405 | Прочистка, ∅50 (материал – чугун), L=200 мм |  |  | шт. | 6 | сентябрь 2023 |  | 16-4
19 | 160504 | Водонагреватель аккумуляционный, электрический | Термекс, 50л | ГОСТ 28361-89 | шт. | 2 | декабрь 2023 |  | 16-6
20 | 160504 | Автоматический воздухоотводчик | АДЛ, Dy15 |  | шт. | 1 | декабрь 2023 |  | 16-6
21 | 160504 | Фильтр сетчатый Ø 25 мм | АДЛ, Dy25 |  | шт. | 1 | декабрь 2023 |  | 16-6
22 | 160506 | Автоматический воздухоотводчик Dу15 | Airvent |  | шт. | 20 | декабрь 2023 |  | 16-18
23 | 160506 | Автоматический воздухоудалитель |  | Danfoss | шт. | 2 | декабрь 2023 |  | 16-18
24 | 160506 | Отвод сифонный с бобышкой | ОС 100В-02 | ЗАО «РОСМА» | шт. | 1 | декабрь 2023 |  | 16-18
25 | 160506 | Расширительный бак | NG 80/6 |  | шт. | 1 | декабрь 2023 |  | 16-18
26 | 160511 | Капельная воронка DN32 с запахозапирающим устройством | HL21 |  | шт. | 2 | декабрь 2023 |  | 16-18
27 | 160506 | Циркуляционный насос системы отопления | MAGNA3 25-120 | Grundfos | шт. | 2 | декабрь 2023 |  | 16-P018
28 | 160506 | Циркуляционный насос системы теплоснабжения вентиляции | MAGNA3 25-120 | Grundfos | шт. | 2 | декабрь 2023 |  | 16-P018