**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на оказание услуг электротехнической лаборатории (далее ЭТЛ)

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных  данных и требований | Основные данные  и требования |
| *1* | *2* |
| 1. Основание для выполнения работ | Договор подряда. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» (ООО «ОСА С-З»). |
| 3. Подрядчик | Определяется по результатам проведения конкурсной процедуры. |
| 4. Местонахождение объекта | Автомобильная дороге М-11 «НЕВА» Москва-Санкт-Петербург 545-685 км |
| 5. Общие требования | Оказание услуг ЭТЛ по следующим наименованиям:   1. определение места повреждения (далее-ОМП) кабельных линий 0,4-10кВ; 2. ОМП с последующим ремонтом кабельной линии 0,4-10кВ (далее-Ремонт); 3. трассировка кабельных линий 0,4-10кВ; 4. измерения параметров качества электроэнергии.   Материалы на Ремонт предоставляет Заказчик.  Работы выполняются специалистами, действующие группы по электробезопасности не ниже IV в электроустановках до и выше 1000 В., имеющими квалификационные удостоверения по охране труда. Копии удостоверений должны быть предоставлены в составе заявки на конкурс.  Представители Исполнителя должны быть обеспечены спецодеждой и необходимым инструментом, оборудованием и поверенными контрольно-измерительными приборами, имеющие регистрацию в государственном реестре средств измерений. Копии свидетельств о поверке должны быть предоставлены в составе заявки на конкурс.  По результатам оказания услуг предоставляется технический отчет с выводами и рекомендациями. |
| 6. Требования к качеству выполняемых работ | Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании.  Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации. |
| 7. Условия оказания услуг | Подрядная организация несет ответственность за [технику безопасности](http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/) и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.  В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям, либо работы выполнены подрядной организацией с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.  Оказание услуг, возможно, проводить с 9-00 часов до 18-00 часов (время местное) в рабочие дни. В случае необходимости, возможно, оказание услуг в выходные и праздничные дни (допуск на объект согласовывается с Заказчиком). |
| 8. Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на Ремонт 12 месяцев. |
| 9. Сроки | Выезд на место производства работ не позднее 24 часов с момента подачи заявки. |
| 10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с требованиями действующих норм и правил. |