**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект: «Строительство Образовательной организации начального и среднего образовавния на 825 мест на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 24 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей) |

Наименование работ:

**Выполнение комплекса работ по устройству стяжки**

**Ссылка для скачивания рабочей документации** [**https://cloud.mail.ru/stock/8eYzVuj8jBxHGQmNHD63mXQy**](https://cloud.mail.ru/stock/8eYzVuj8jBxHGQmNHD63mXQy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам: Чигасов Сергей Александрович+7(921)4170612По вопросам документации: Николин Александр Александрович+7(921)3595963 |
| **2** | Характеристики выполняемых работ:Тип 1 – 940,89 м2Тип 2 – 18,74 м2Тип 3- 477,8 м2Тип 4Тип 5- 35,84 м2Тип 6 – 969,77 м2Тип 7 – 1935,66 м 2Тип 8 – 951,68 м2Тип 9 – 694,84 м2Тип 10 – 342,34 м2Тип 11 – 335 м2Тип 12 – 3379,54 м2Тип 13 – 924,38 м2Тип 14 – 4493,32 м2Тип 15 – 224,12 м2Тип 16 – 442,19 м2Тип 17 – 97,35 м2Тип 18 – 223,77 м2Тип 19 - ЛМТип 20 – 128,64 м2Тип 21 – 795,68 м2Тип 22 – 47,78 м2Тип 23 – 16,51 м2Тип 24 – 116,12 м2 | **При выполнении работ:**Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов, **в коммерческом предложении указать стоимость материалов (с учетом транспортных расходов), стоимость по каждому виду работ.** В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.При подаче коммерческого предложения обязательно указывать поставщика (фирму-производителя) и прикладывать эскизы. По окончании работ предоставить полный комплект исполнительной документации (акты, схемы, документы о качестве материалов, сертификаты).Заказчик взымает компенсирующие затраты за предоставленную электроэнергию, воду, леса, подъемники, материалы, в виде генподрядных.**В полный комплекс работ входит:**1.Анализ чертежей и выдача замечаний.2.Разработка ППР (на каждый комплекс работ отдельно) и согласование с заказчиком.3.Проведение работ согласно прописанной технологии в проекте.**Обязательно предоставить расчет расхода материалов на каждый вид и этап работ отдельно.**5.Составление исполнительной документации (графическая часть обязательна), согласование и подписание у заказчика.Ответственность подрядчика: за сдачу работ контролирующим организациям, передача объекта в эксплуатацию (в рамках выполненных работ). |
| **3** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика изменению не подлежат  |
| **4** | **Квалификационные** **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| **5** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 24 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей) |
| **6** | **Сроки начала работ**  | 1 ноября 2024г. |
| **7** | **Сроки окончания работ** | 31 января 2025 г. |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника;
2. Расчет договорной цены;
3. Информационная карта текущих и выполненных работ
 |
| **9** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru |
| **11** | **Исходные данные** | Проекты: рабочая документация 02-2022 РСП-АР1 полный том 1 (Ссылка для скачивания <https://cloud.mail.ru/stock/8eYzVuj8jBxHGQmNHD63mXQy>) |
| **12** | **Срок подачи коммерческого предложения** | 7 дней |