## Лист1
Ведомость объемов работ по монтажу внутренних инженерных сетей: сетей водоснабжения,противопожарного водопровода, хозяйственно-бытовой канализации по объекту: «Поликлиника городской больницы №2 на 600 посещений в смену в г. Якутске».
№п/п | Наименование материалов и виды работ | Ед.изм. | Кол-во
1 | Внутренние сети водоснабжения
2 | В1.Водопровод хозяйственно-питьевой (Поликлиника)
3 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | шт. | 8
4 | Клапан обратный без присоединительных фланцев 19ч21бр однодисковый Д50 мм Ру16 кгс/см2 | шт. | 1
5 | Кран шаровой Ду 25 мм | шт. | 4
6 | Кран шаровой Ду 20 мм | шт. | 8
7 | Кран шаровой Ду 15 мм | шт. | 300
8 | Кран шаровой спускной 11Б27п1 Ду 15 мм | шт. | 2
9 | Смеситель для умывальника | шт. | 226
10 | Смеситель для мойки | шт. | 46
11 | Смеситель для душевых | шт. | 26
12 | Труба стальная ВГП Ø 80 мм | м | 250
13 | Труба стальная ВГП Ø 50 мм | м | 300
14 | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт. | 28
15 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт. | 18
16 | Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт. | 20
17 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт. | 24
18 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм | шт. | 70
19 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт. | 20
20 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 40 мм | шт. | 30
21 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 32 мм | шт. | 90
22 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм | шт. | 350
23 | Трубы полипропиленовые PN 20 63х10,5 мм (Ду40 мм) | м | 600
24 | Трубы полипропиленовые PN 20 50х8,3 мм (Ду32 мм) | м | 150
25 | Трубы полипропиленовые PN 20 40х6,7 мм (Ду25 мм) | м | 120
26 | Трубы полипропиленовые PN 20 32х5,4 мм (Ду20 мм) | м | 280
27 | Трубы полипропиленовые PN 20 20х3,4 мм (Ду15 мм) | м | 1200
28 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду80 ST 09х089 | м | 285
29 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду40 ST 09х063 | м | 600
30 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду32 ST 09х050 | м | 150
31 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду25 ST 09х040 | м | 120
32 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду20 ST 09х032 | м | 280
33 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду15 ST 09х022 | м | 600
34 | Гибкая подводка для воды 1/2" | шт. | 300
35 | Хомут для трубопроводов d80 | шт. | 80
36 | Хомут для трубопроводов d63 | шт. | 250
37 | Хомут для трубопроводов d50 | шт. | 100
38 | Хомут для трубопроводов d40 | шт. | 40
39 | Хомут для трубопроводов d32 | шт. | 80
40 | Хомут для трубопроводов d20 | шт. | 600
41 | Т3,Т4.Водопровод горячей и циркуляционной воды (Поликлиника)
42 | Воздухоотводчик автоматический Matic 149В51 06 Danfos | шт. | 1
43 | Полотенцесушитель латунный хромированный Ду25мм | шт. | 14
44 | Накопительный водонагреватель "Катрин-К" ВКЭ-1000-60-2 | шт. | 1
45 | Кран шаровой Ду 40 мм | шт. | 6
46 | Кран шаровой Ду 25 мм | шт. | 2
47 | Кран шаровой Ду 20 мм | шт. | 22
48 | Кран шаровой Ду 15 мм | шт. | 74
49 | Кран шаровой спускной Ду 15 мм | шт. | 4
50 | Трубы полипропиленовые PN 20 75х12,5 мм (Ду50 мм) | м | 600
51 | Трубы полипропиленовые PN 20 63х10,5 мм (Ду40 мм) | м | 600
52 | Трубы полипропиленовые PN 20 50х8,3 мм (Ду32 мм) | м | 100
53 | Трубы полипропиленовые PN 20 32х5,4 мм (Ду20 мм) | м | 150
54 | Трубы полипропиленовые PN 20 20х3,4 мм (Ду15 мм) | м | 1000
55 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду50 ST 013х075 | м | 600
56 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду40 ST 013х063 | м | 600
57 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду25 ST 013х040 | м | 100
58 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду20 ST 13х032 | м | 150
59 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду15 ST 13х022 | м | 60
60 | Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм | шт. | 10
61 | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт. | 20
62 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт. | 14
63 | Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт. | 18
64 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт. | 32
65 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 75 мм | шт. | 14
66 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм | шт. | 338
67 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт. | 12
68 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 40 мм | шт. | 20
69 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 32 мм | шт. | 80
70 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм | шт. | 300
71 | Хомут для трубопроводов d75 | шт. | 200
72 | Хомут для трубопроводов d63 | шт. | 200
73 | Хомут для трубопроводов d40 | шт. | 30
74 | Хомут для трубопроводов d32 | шт. | 30
75 | Хомут для трубопроводов d20 | шт. | 500
76 | Циркуляционный насос UPS 25-80 Danfos | шт. | 1
77 | Счетчик ЭРС DN15 мм Взлет ЭР (Лайт М) | шт. | 1
78 | Счетчик ЭРС DN20 мм Взлет ЭР (Лайт М) | шт. | 2
79 | Водопровод хозяйственно-питьевой В1,горячей и циркуляционной водыТ3,Т4 (Гараж).
80 | Счетчик ЭРС DN15 мм Взлет ЭР (Лайт М) | шт. | 1
81 | Фильтр ФММ 15 | шт. | 1
82 | Кран шаровой Ду20 | шт. | 6
83 | Кран шаровой Ду15 | шт. | 13
84 | Смеситель для умывальника | шт. | 3
85 | Смеситель для мойки | шт. | 2
86 | Смеситель для душевых | шт. | 2
87 | Полотенцесушитель латунный хромированный Ду25мм | шт. | 1
88 | Трубы полипропиленовые PN 20 32х5,4 мм (Ду20 мм) | м | 20
89 | Трубы полипропиленовые PN 20 20х3,4 мм (Ду15 мм) | м | 25
90 | Изоляция K-FLEX ST толщ.9 мм для труб Ду15 ST 09х022 | м | 5
91 | Изоляция K-FLEX ST толщ.13 мм для труб Ду20 ST 013х035 | м | 20
92 | Гибкая подводка для воды 1/2" | шт. | 10
93 | Кран для выпуска воздуха Ду 15 мм | шт. | 1
94 | Хомут для трубопроводов d32 | шт. | 10
95 | Хомут для трубопроводов d20 | шт. | 5
96 | Противопожарный водопровод
97 | Водомерная вставка (поликлиника)
98 | Счетчик ЭРСВ DN 50мм Взлет ЭР (лайт М) | компл. | 1
99 | Фильтр магнитный, ФМФ-50, фланцевые Ø 50 мм | компл. | 1
100 | Патрубок стальной оцинкованный, L=450 мм, Ø 50 мм | шт. | 2
101 | Патрубок стальной оцинкованный, L=200 мм, Ø 15мм | шт. | 2
102 | Фланцы стальные плоские приварные плоские Ø 50 мм | шт. | 4
103 | Фланцы стальные плоские приварные плоские Ø 100 мм | шт. | 2
104 | Кран 3х ходовой 14 М1 Ру=16 кгс/м2 Ø15мм | шт. | 1
105 | Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ø15 мм | шт. | 1
106 | Манометр показывающий Ру=10 кгс/см2 МП-3У | шт. | 1
107 | Переход стальной приварной концентрический К 108х6-57х4 | шт. | 2
108 | Прокладка резиновая толщ.3 мм Ø 122 мм | шт. | 4
109 | Болты оцинкованные с гайкой М16х60 | компл. | 16
110 | Водомерная вставка (гараж)
111 | Счетчик ЭРСВ DN 15мм Взлет ЭР (лайт М) | шт. | 1
112 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ 15 Ø 15 мм | компл. | 1
113 | Патрубок стальной оцинкованный, L=200 мм, Ø 15 мм | шт. | 2
114 | Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ø15 мм | шт. | 1
115 | Кран 3х ходовой 14 М1 Ру=16 кгс/м2 Ø15мм | шт. | 1
116 | Манометр показывающий Ру=10 кгс/см2 МП-3У | шт. | 1
117 | Водомерный узел и насосная станция
118 | Задвижка фланцевая ручная чугунная Ру 10 кгс/см2 ДУ 100 мм 30Вч3Р | шт. | 6
119 | Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем с эл. Приводом параллельная с ответными фланцами Ру10кгс/см2 Ø 100мм 30ч906бр | шт. | 1
120 | Регулятор давления чугунный прямого действия "после себя" фланцевый диам.100 мм 21ч10нж | шт. | 1
121 | Тройник чугунный фланцевый ТФ 100х100 | шт. | 4
122 | Колено чугунное фланцевое УФ 100х100 | шт. | 6
123 | Патрубок стальной оцинкованный, L=1302 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1
124 | Патрубок стальной оцинкованный, L=1099 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1
125 | Патрубок стальной оцинкованный, L=190 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1
126 | Патрубок стальной оцинкованный, L=107 мм, Ø 108х4 мм | шт. | 1
127 | Переход фланцевый ХФ 100x65мм | шт. | 2
128 | Прокладка резиновая толщ.3 мм Ø 122 мм | шт. | 20
129 | Болты оцинкованные с гайкой М16х70 | компл. | 216
130 | Насосная станция
131 | Противопожарная насосная установка ЛИНАС АНУ Максибуст 2 CR 15-4 (Q=20.0 м3/час., Н=43.0 м., N =4.0 кВт., U=380 В) | компл. | 1
132 | Насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения Линас АНУ Максибут 3CRE 5-6 (9.36 м3/час., Н=33.0 м., N =1.1 кВт., U=380 В) | компл. | 1
133 | Емкость мембранного типа REFLEX DE 300 | шт. | 1
134 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 50 мм | шт. | 10
135 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 80 мм | шт. | 12
136 | Клапан обратный бех присоединительных фланцев 19ч21бр, однодисковый 16 кгс/см2, диаметр 100 мм | шт. | 2
137 | Клапан обратный бех присоединительных фланцев 19ч21бр, однодисковый 16 кгс/см2, диаметр 80 мм | шт. | 4
138 | Манометр показывающий общего назначения МП-4у(М-4/1) | шт. | 11
139 | Кран трехходовой Ду 15 мм со штуцером для манометра | шт. | 11
140 | Кран шаровой Ду 40 мм | шт. | 1
141 | Вибровставка DN50 | шт. | 2
142 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 80х3,5 мм | м | 35
143 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 40х3,0 мм | м | 3
144 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 15х2,5 мм | м | 8
145 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 25
146 | Противопожарный водопровод (Поликлиника)
147 | Комплект пожарного крана Ду 50 мм со спрыском 16 мм и рукавом длиной 20 м | компл. | 44
148 | Огнетушитель ОПУ-5 | шт. | 88
149 | Шкаф пожарный для пожарного крана навесной с местом для двух огнетушителей до 10 кг | шт. | 44
150 | Задвижка фланцевая ручная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 50 мм | шт. | 8
151 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 80х3,5 мм | м | 250
152 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 50х3,0 мм | м | 300
153 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 285
154 | Хомут для трубопроводов Ду 80 мм | шт. | 80
155 | Противопожарный водопровод (Гараж)
156 | Комплект пожарного крана Ду 50 мм со спрыском 16 мм и рукавом длиной 20 м | компл. | 4
157 | Огнетушитель ОПУ-5 | шт. | 8
158 | Шкаф пожарный для пожарного крана навесной с местом для двух огнетушителей до 10 кг | шт. | 4
159 | Задвижка фланцевая ручная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, с ответными фланцами параллельная Ру 16 кгс/см2, Ду 80 мм | шт. | 1
160 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 80х3,5 мм | м | 20
161 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ц-М Ø 50х3,0 мм | м | 12
162 | Изоляция K-FLEX т.6 мм для труб Ду 80 мм | м | 20
163 | Отвод стальной крутоизогнутый 90 гр.89х4,5 | шт. | 6
164 | Отвод стальной крутоизогнутый 90 гр.57х4,0 | шт. | 10
165 | Тройник стальной 89х3,5 | шт. | 1
166 | Тройник стальной 57х4,0 | шт. | 2
167 | Тройник стальной 89х3,5-57х3,0 | шт. | 1
168 | Переход стальной приварной 108х4,0-89х3,5 | шт. | 1
169 | Переход стальной приварной 89х3,5-57х3,0 | шт. | 1
170 | Хомут для трубопроводов Д 60 | шт. | 5
171 | Хомут для трубопроводов Д 89 | шт. | 7
172 | Хозяйственно-бытовая канализация
173 | К1.Канализация бытовая внутренняя (Поликлиника)
174 | Умывальник керамический в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 226
175 | Унитаз с горизонтальным отводом в комплекте с бачком | шт. | 42
176 | Поддон душевой в комплекте с напольным сифоном | шт. | 24
177 | Мойка в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 46
178 | Муфта противопожарная "Крилак" d110 | шт. | 14
179 | Трап d50 с прямым выпуском | шт. | 44
180 | Сифон пластмассовый бутылочный двухоборотный | шт. | 26
181 | Переход стальной концентрический 100х50(воронка) | шт. | 26
182 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м | 1200
183 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 50x3,0 | м | 800
184 | Трубы d159х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 72
185 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1
186 | Синтетическая эмаль ПФ-115 | кг | 2
187 | Тройник ПП 110х110 90 гр | шт. | 58
188 | Тройник ПП 110х110 45 гр | шт. | 116
189 | Тройник ПП 110х50 90 гр | шт. | 36
190 | Тройник ПП 50х50 45 гр | шт. | 22
191 | Отвод ПП 110 45 гр | шт. | 164
192 | Отвод ПП 50 45 гр | шт. | 38
193 | Сифон пластмассовый напольный | шт. | 36
194 | Греющий кабель PSK16-2 16 Вт | м | 72
195 | Отвод ПП 110 90 гр | шт. | 16
196 | Отвод ПП 50 90 гр | шт. | 14
197 | Хомут для трубопроводов d115 мм | шт. | 300
198 | Хомут для трубопроводов d63 мм | шт. | 350
199 | Лючки для прочисток d110 мм | шт. | 98
200 | Трап d100 мм с прямым выпуском | шт. | 2
201 | Лючки для прочисток | шт. | 12
202 | Трап d100 мм с прямым выпуском | шт. | 1
203 | К2.Канализация дождевая внутренняя (Поликлиника)
204 | Воронка водосточная с вертикальным выпуском с электроподогревом | шт. | 26
205 | Патрубок компенсационный | шт. | 26
206 | Муфта противопожарная "Крилак" d110 | шт. | 5
207 | Трубы стальные водогазопроводные d 32х2,8 | м | 3
208 | Трубы напорные НПВХ РК 110Т | м | 170
209 | Греющий кабель PSK16-2 16 Вт | м | 60
210 | Кран шаровой стальной Ру 6 кгс/см2 Ду 32 мм | шт. | 1
211 | Тройник ПЭ 110х110 90 гр напорный | шт. | 18
212 | Тройник ПЭ 110х110 45 гр напорный | шт. | 26
213 | Отвод ПЭ 110х110 45 гр напорный | шт. | 44
214 | Отвод ПЭ 110х110 90 гр напорный | шт. | 18
215 | Хомут для трубопроводов d115 мм | шт. | 60
216 | Хомут для трубопроводов d160 мм | шт. | 6
217 | Трубы d159х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 25
218 | Трубы d114х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 35
219 | К1.Канализация бытовая внутренняя (Гараж)
220 | Умывальник керамический в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 3
221 | Унитаз с горизонтальным отводом в комплекте с бачком | шт. | 1
222 | Поддон душевой в комплекте с напольным сифоном | шт. | 2
223 | Мойка в комплекте с бутылочным сифоном | шт. | 2
224 | Муфта противопожарная "Крилак" d110 | шт. | 1
225 | Трап d50 с прямым выпуском | шт. | 2
226 | Трап d100 с прямым выпуском | шт. | 1
227 | Сифон пластмассовый бутылочный двухоборотный | шт. | 2
228 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 110x6,6 | м | 12
229 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 50x3,0 | м | 7
230 | Трубы d159х6 в ППУ изоляции с греющим кабелем | м | 8
231 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.1
232 | Синтетическая эмаль ПФ-115 | кг | 0.2
233 | Тройник ПП 110х110 90 гр | шт. | 1
234 | Тройник ПП 110х50 90 гр | шт. | 3
235 | Тройник ПП 50х50 90 гр | шт. | 3
236 | Тройник ПП 110х110 45 гр | шт. | 2
237 | Тройник ПП 110х50 45 гр | шт. | 2
238 | Тройник ПП 50х50 45 гр | шт. | 2
239 | Отвод ПП 110 45 гр | шт. | 4
240 | Отвод ПП 50 45 гр | шт. | 8
241 | Греющий кабель PSK16-2 16 Вт | м | 8
242 | Отвод ПП 110 90 гр | шт. | 2
243 | Отвод ПП 50 90 гр | шт. | 6
244 | Хомут для трубопроводов d159 мм | шт. | 2
245 | Хомут для трубопроводов d115 мм | шт. | 5
246 | Хомут для трубопроводов d63 мм | шт. | 3
247 | Лючки для прочисток d110 мм | шт. | 2