ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Аккумуляторная батарея

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во/шт. |
| --- | --- | --- |
| Аккумуляторная батарея СГГН12-200Ж | Номинальное напряжение – 12В Емкость – 200 Ач Технология – GEL (Dryfit) Тип электрода – намазной Габариты (ДхШхВобщ), мм – 524х240х224 Масса – 58кг Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 С Срок службы – 12 лет | 120 |

Поставка - март 2024 г.

Место поставки:

ООО «СП «НИЖЭКОТРАНС»

Адрес: Нижегородская обл., Павловский район, г. Ворсма, ул. Ленина, дом 86, стр.2.

- Общие требования к оборудованию:

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов поставщик обязан заменить такой товар в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств поставщика.

- Оплата

- в течение 30 рабочих дней со дня подписания Поставщиком и Покупателем товарной накладной или УПД.

- В спецификации (коммерческом предложении) указать:

- наименование товара, характеристики товара, год производства товара

- стоимость единицы товара

- срок поставки

- условия оплаты

- Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара: сертификаты соответствия, паспорта, документы, подтверждающие качество.