**Техническое задание (ТЗ)**

«На производство работ по благоустройству прилегающей территории объекта некапитального строения вспомогательного характера для временного размещения персонала сельскохозяйственного производства по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево, вл. 1, кадастровый номер № 50:21:0150205:20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта: | Объект некапитального строения вспомогательного характера для временного размещения персонала сельскохозяйственного производства |
| 2. | Адрес объекта: | г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево, вл. 1, кадастровый номер № 50:21:0150205:20 |
| 3. | Уровень ответственности зданий и сооружений: | Нормальный |
| 4. | Площадь зоны производства работ: | ~1900 м2. |
| 5. | Основание для производства работ: | Указание Генерального директора ПАО «Агрокомбинат «Московский» |
| 6. | Объем основных работ, выполняемый Подрядчиком (все необходимые сопутствующие работы, для выполнения основных работ также выполняются Подрядчиком): | Благоустройство территории в соответствии с рабочей документацией шифр 19/12-23075-СПОЗУ, разработанной ООО «ИНЖМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ». |
| 7. | Особые требования: | При производстве работ силами Подрядчика обеспечиваются следующие мероприятия:  а) Непрерывность существующего технологического процесса действующего предприятия в пределах зоны производства работ;  б) Временная защита зоны работ от воздействия климатических факторов (при необходимости);  в) Доставка, вывоз техники, необходимой для производства работ, а также строительных материалов и вывоз мусора после завершения работ;  г) Обеспечение мероприятий по техники безопасности и охране труда при производстве работ. |
| 8. | Порядок сдачи и приемки работ: | В соответствии с условиями Договора |
| 9. | Гарантийные обязательства: | Подрядчик гарантирует что все работы будут выполнены в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами. Гарантия на все виды выполняемых работ составляет не менее 12 месяцев с момента их приемки представителями Заказчика. При наличии выявленных дефектов в течении гарантийного срока последние подлежат устранению за счет Подрядчика. Устранение выявленных дефектов в течении гарантийного срока осуществляется Подрядчиком не позднее 1 месяца с момента получения рекламации от Заказчика. |