**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

**Коммерческое предложение**

**начало формы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

На ***поставку*** ***климатической камеры влаги*** в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны ***поставить климатическую камеру влаги,*** полностью соответствующую требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу\_Техническое задание.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Оборудования** | **Ед. изм.** | **Ко-во** | **Характеристики** **поставляемого Оборудования** |
| **1.** | Климатическая камера влаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать марку, производителя) | Шт. | 1 | 1. Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая характеристика**  | **Значение** |
| Внешние размеры корпуса, (В×Ш×Г), мм,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Внутренние размеры рабочего объема (В×Ш×Г), мм,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Вес оборудования, кг,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Диапазон создаваемых (поддерживаемых) температур в рабочем объеме, ºС:минимальное значение, максимальное значение,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Диапазон относительной влажности, % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Отклонение достигнутого значения температуры во внутреннем объеме от заданного, ºС,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, ºС,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Диапазон поддержания влажности при температуре от 10 до 80 ºС, %  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Отклонение достигнутого значения относительной влажности в камере от заданного, % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Амплитуда колебаний относительной влажности в установившемся режиме, % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Скорость нагрева, ºС /мин,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полки съемные, шт.,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Крепления полки, комплект,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Шаг регулировки высоты полок в рабочем объеме, мм,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Допустимая нагрузка на полку, кг,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Технологическое отверстие в рабочий объем, шт.:- на левой боковой стенке- на правой боковой стенке | 11 |
| Диаметр технологического отверстия, мм | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Теплоизолирующая заглушка для технологического отверстия, шт. | 2 |
| Материал внешнего корпуса  | сталь листовая, с защитным полимерным покрытием |
| Материал внутреннего корпуса  | листовая полированная нержавеющая сталь |
| Материал полок и крепления  | листовая полированная нержавеющая сталь  |
| Смотровое инспекционное окно в двери, размером (В x Ш), мм,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Встроенное освещение рабочего объема с выключателем на передней панели | Да |
| Колеса (регулируемые, со стопорным механизмом), шт.  | 4 |
| Ёмкость со сливным отверстием для сбора конденсата приоткрытой дверцеСистема дренажа для вывода конденсата из внутреннегообъема камеры | наличиеналичие |
| Панель управления  | Цветная/ сенсорное управление |
| Диагональ дисплея, дюйм,  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обогрев смотрового окна и по контуру прилегания двери крабочему объему для предотвращения образования росы  | наличие |
| Режим работы | Непрерывный/долговременный |
| Управление режимами работы оборудования | программируемый контроллер |
| Программируемые режимы работы контроллера: |  |
| - количество программ,  | \_\_\_\_\_\_\_ |
| - шагов в каждой программе, с возможностью повторения,  | \_\_\_\_\_\_\_ |
| - запись параметров работы в реальном времени в архив с возможностью экспорта этих записей в формат Excel | Наличие |
| Потребляемая мощность, кВт,  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напряжение питания, В  | 380±10% |
| Защита оборудования:- от неправильной последовательности фаз, - от перегрева всех электродвигателей - от перегрева рабочего объема (отдельный термостат, выполняющий отключение питания электронагревателей), - от высокого и низкого давления в холодильном контуре | наличие |

2. Все детали оборудования и крепеж выполнены из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Схема электропитания содержит систему защиты от сбоя питающей сети.Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки поверены, срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки не менее 2/3 межповерочного интервала. |

Участник процедуры Закупки должен заполнить место пропуска (указать значение, указать марку, производителя).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена всего, руб. с НДС\*** |
| 1. | Климатическая камера влаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать марку, производителя) | шт. | 1 |  |

**\***НДС – если применим

**ВСЕГО, рублей** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** в том числе НДС \_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 (указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

**Условия оплаты[[1]](#footnote-1)**: Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

**Срок и условия поставки[[2]](#footnote-2):**

Общий срок поставки Оборудования - в течение 200 (Двухсот) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок проведения пуско-наладочных работ, инструктажа персонала и первичной аттестации в течение 20 (Двадцати) календарных дней после уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

В сроки поставки включается поставка на склад Покупателя, выполнение пуско-наладочных работ, проведение первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 и инструктаж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ работников предприятия.

Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Средняя наработка оборудования на отказ – \_\_\_\_\_\_\_ часов.

Средний срок службы – \_\_\_\_\_\_\_ лет.

Сроки гарантии - \_\_\_\_\_\_ месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Покупателя, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Покупателя, Поставщик обязуется за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Покупателю, после гарантийного обслуживания.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

**Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров\***

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| №п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)  | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за целый год [*указать год, например «\_\_\_\_\_\_\_\_»*]** |  | **х** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за целый год [*указать год, например «\_\_\_\_\_\_\_\_»*]** |  | **х** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за [*указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал \_\_\_\_\_\_\_ года», «I—II кварталы \_\_\_\_\_\_\_\_ года» и т.д.*]** |  | **х** |

\*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку Товара сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных в период **с 01.01.2022** **до момента подачи заявки**.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов, данные контрагентами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Сведения об участнике процедуры закупки**

 *В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора*]

**НАЧАЛО ФОРМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1. Предпочтительные условия для Покупателя.

 В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика». [↑](#footnote-ref-1)
2. Предпочтительные сроки и условия поставки оборудования для Покупателя [↑](#footnote-ref-2)