УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист Дирекции по реконструкции и ремонтам

АО «Салаватстекло»

_____________ В.И.Литвин

«      »                          2024 г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Объект: «Реконструкция здания цеха производства листового стекла линия 6, инв. №1662 АО «Салаватстекло»»

Вид работ: Монтаж окон и внутренних дверей

Основание: Проект 2704-2024-АР

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж окон алюминиевых | шт. | 7 | ОА ОСП 16-36 ВК ПО / Б1-В-В-В-Г Алюминиевый профиль Двухкамерный стеклопакет R0 = 0.71 м2˖°С/Вт ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 21519-2022 С отм. 0,000 до отм. +3,600 |
| 2 | Монтаж подоконников из ПВХ | шт. | 1 | Профиль ПВХ 3660х2550х20 ГОСТ 30673-2013 С отм. 0,000 до отм. +3,600 |
| 3 | Монтаж витражей алюминиевых | шт. | 28 | Витраж 11000х1000 (h) Алюминиевый профиль Однокамерный стеклопакет |
| 4 | Монтаж дверей из алюминиевого профиля | шт. | 36 | ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Пр Бпр Р 2100-1000 – 8 шт. ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2100-1000 – 1 шт. ДАВ Г Оп Пр Бпр Р 2100-700 – 6 шт. ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2100-700 – 6 шт. ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2100-900 – 10 шт. ДАВ Г Оп Пр Бпр Р 2100-900 – 5 шт. |

Составил:

Ведущий инженер                                                                                                  Патока Д.С.

Согласовал:

Заместитель Директора ДРиР                                                                                 Киреев С.А.