**Техническое задание**

**на строительство ограждения территории по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дизельная, д. 31 корп. 6, кадастровый номер 52:18:0010438:538**

**Общие сведения:**

1. Длина ограждения 247,8 м.
2. Высота 2,5 метра
3. Материал профлист С10-0,55 мм с оцинкованным и полимерным покрытием.
4. Опоры квадратные трубы 80х80х3 мм с антикоррозийным покрытием.
5. Расстояние между опорами 2,5 метра.
6. Фундамент опор-бетон высотой 1000 мм.
7. Поперечные лаги-труба 40х20х2 мм, в три уровня с антикоррозионным покрытием.
8. Крепление опор и лаг – сварка.
9. Крепление профлиста саморезами.

Начало выполнения работ, дата подписания договора июнь 2024г.

Сроки выполнения работ 15 календарных дней. Возможно досрочное выполнение работ.

В договоре закрепляются сроки начала и окончания работ, согласовывается сметный расчет, график производственных работ, условия оплаты.

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.**

Допускается выезд специалиста для ознакомления с земельным участком.

**Контактное лицо: Бычков Вадим Юрьевич, телефон +7 903 044 21 93**