СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование оборудования | Код оборудования изделия, материала | Количество шт |
| 1 | (СДПС-Ц1) Аппаратура стационарной двухсторонней парковой связи с цифровой коммутацией для малых станции в составе: |  | 1 |
| 1.1 | Стойка коммутационно-усилительная (СКУ 4Ц 0А ЗП 0/3+0/3Р) | ЕИУС.468351.005 | 1 |
| 1.2 | Вводно – защитное устройство (ВЗУ-СДПС 30/12) | ЕИУС.646181.013 | 1 |
| 2 | Пульт руководителя цифровой (ПР.Ц) | ЕИУС.468351.008 | 1 |
| 3 | Устройство переговорное в диэлектрическом корпусе (УПДК) |  | 30 |
| 4 | Переговорное устройство внутреннее (ПУ.В) | ЕИУС.468351.014-02 | 6 |
| 5 | Педаль диспетчера (ПД-1) | ЕИУС.465213.003 | 1 |
| 6 | Громкоговоритель (10ГР-38СЭ) | ЕИУС.465311.017 | 38 |