## Sheet1
№ п/п | Наименование оборудования, материалов и работ | Тип, марка,артикул | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу оборудования | Всего | Стоимость за единицу работ | Всего | Итого стоимость оборудования и монтажных работ в рублях | Примечание
1 | 324/22-АПМ Система оповещения и управления эвакуацией. Противопожарная автоматика
2 | 1. Оборудование АПС, ППА, СОУЭ
3 | Рубеж ЦПИУ "Рубеж" исп.2 - Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2, ПАСН.425532.008 ТУ для системы до 60 приборов RS-485 (R3-Link) | ЦПИУ «Рубеж» «исп.2» | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Рубеж ППКОПУ «Рубеж-МК» (МК1 М-01-43) - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный ППКОПУ РУБЕЖ-МК1 М-01-43 | Рубеж-МК1 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Рубеж R3-МС Link - Модуль связи | R3-МС Link | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Рубеж R3-Рубеж-БИУ Link - Блок индикации и управления | R3-Рубеж-БИУ | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Рубеж ИЗ-1-R3 - Изолятор шлейфа адресный | ИЗ-1-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 587 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Рубеж АМ-4-R3 - Адресная метка | АМ-4-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 121 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Рубеж РМ-4-R3 - Адресный релейный модуль | РМ-4-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Рубеж РМ-1-R3 - Адресный релейный модуль | РМ-1-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Рубеж МДУ-1-R3 - Модуль автоматики дымоудаления | МДУ-1-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 305 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Рубеж ИП 212-64-R3 (базовое основание W1.02) - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 W1.02 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 1596 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Рубеж ИП 212-64-R3 (базовое основание W2.02 для подвесного потолка) - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 W2.02 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Рубеж ИП 212-142 - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный , предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения | ИП 212-142 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 1676 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Рубеж ИПР 513-11-А-R3 - Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11-А-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Рубеж ОПОП 1-R3 "Выход" - Оповещатель охранно-пожарный световой адресный | ОПОП 1-R3 "Выход" | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Рубеж ОПОП 124-R3 (бело-красный) - Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) адресный | ОПОП 124-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 687 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Рубеж УДП 513-11-R3 "Пуск пожаротушения" (желтый) - Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-11-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 121 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Рубеж УДП 513-11-R3 "Пуск дымоудаления" (оранжевый) - Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-11-R3 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 121 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Рубеж ИО 10220-2 (магнитоуправляемый, на открывание) - Извещатель магнитоконтактный адресный. | ИО 10220-2 | ООО "ТД Рубеж" | шт. | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Оповещатель пожарный речевой Sonar настенный Sonar SWP-103 <100 В, мощность 3 /1.5 Вт, 200 Hz-16 kНz, звуковое давление 97 дБ, чувствительность 92 дБ, 252*184*125мм, 1.2кг, ABS-пластик,белый> | SWP-103 | Sonar | шт. | 132 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Sonar SFT-2300 - Фильтр оконечный для трансляционной линии (при контроле линии переменным током). | SFT-2300 | Sonar | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Sonar SNA-8521C - Подстанция (Сетевая вызывная панель интеркома) | SNA-8521C | Sonar | шт. | 119 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Sonar SNA-8502 - Мастер станция | SNA-8502 | Sonar | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM. Sonar SRM-7020: 20 зон, подключение к моноблокам SPM-B, SPM-С по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, прием сигнала АВАРИЯ (сухой контакт) от ИВЭПР | SRM-7020 | Sonar | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | SONAR RACK 30U (6/8/16) М-23-43 | М-23-43 | Sonar | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | SONAR RACK 30U (6/8/16) М-24-43 | М-24-43 | Sonar | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | SONAR RACK 30U (6/8/16) М-25-43 | М-25-43 | Sonar | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | SONAR RACK 30U (6/8/16) М-26-43 | М-26-43 | Sonar | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | SONAR RACK 24U (8/16) М-27-43 | М-27-43 | Sonar | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 2. Кабельные изделия для АПС, ППА, СОУЭ
32 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 (200м) ЭНТЭ - Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с изоляцией из кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное напряжение 300 В | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | Россия, ГОСТ | м | 15400 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | ParLan F/UTP кат.5е ZH нг(A)-FRHF 2x2x0,52 Паритет - Огнестойкий кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 2х2х0,52 для СОУЭ, СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) с утолщенной изоляцией 1,2 мм (применять разъемы для кат.6А или со вставкой). Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки, в т.ч. в составе огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). Надёжная передача питания по PoE и PoE+. | ParLan F/UTP кат.5е ZH нг(A)-FRHF 2x2x0,52 | Россия, ГОСТ | м | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75 (200м) ОрелТехКабель - Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с изоляцией из кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное напряжение 300 В | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75 | Россия, ГОСТ | м | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ок (N,РЕ)-0,66 (100м) ИВКЗ - Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 | Россия, ГОСТ | м | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 (200м) ЭНТЭ - Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с изоляцией из кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное напряжение 300 В | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | Россия, ГОСТ | м | 1630 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | LAN F/UTP 4x2x0,52 кат.5е нг(А)-FRHF (305 м) Паритет (ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 4x2x0,52) | LAN F/UTP 4x2x0,52 кат.5е нг(А)-FRHF | Россия, ГОСТ | м | 9635 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 3. Изделия и материалы для АПС, ППА, СОУЭ
39 | Труба гофр. лёгкая самозатух. ТГТ СЗ ПВХ 16 мм с зондом (100 м) ПожТехКабель (710-001) | ПВХ 16 мм | ПожТехКабель | м | 28700 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Скоба металлическая однолапковая 16-17 мм (100 шт/уп) ПожТехКабель PTK-Accessories (850-004) |  | ПожТехКабель | шт | 71800 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Дюбель металлический 6х32мм + Саморез с прессшайбой 4,2х32 |  | ПожТехКабель | шт | 71800 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | PTK-Accessories КМОМ (16к x 10мм) 210х100х37 IP 31 ПожТехКабель (070-034) - Коробка монтажная огнестойкая металлическая IP31, 16 контакта для кабеля до 10мм2 (16к х 10мм) Размеры ДхШхВ 210х100х37 |  | ПожТехКабель | шт | 305 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | PTK-Accessories КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 ПожТехКабель (071-004) - Коробка монтажная огнестойкая пластиковая герметичная IP54, 4 контакта для кабеля до 10мм2 (4к х 10 мм) Размеры ДхШхВ 100х100х50 |  | ПожТехКабель | шт | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | PTK-Accessories КМОМ (16к x 10мм) 210х100х37 IP 31 ПожТехКабель (070-034) - Коробка монтажная огнестойкая металлическая IP31, 16 контакта для кабеля до 10мм2 (16к х 10мм) Размеры ДхШхВ 210х100х37 |  | ПожТехКабель | шт | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Труба стальная водогазонапорная DN20 | ГОСТ 3262-75 | Россия, ГОСТ | м | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Пена огнестойкая монтажная FIREFORT B1 750 мл (KM-FF-POM-B1) |  | FIREFORT | шт | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Объём работ по прорезке отверстий менее 150х150 |  |  | шт | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Вспомогательные материалы |  |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Пуско-наладочные работы |  |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Итого по всем разделам, в т. ч. НДС 20%: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0