ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЗ-01.000.01-ПЗ-03/11.24

по объекту:

«Сеть электроснабжения АО «Приморский завод».

Техническое перевооружение. 1 этап»

АО «Приморский завод»

2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЗ-01.000.01-ПЗ-03/11.24

«Сеть электроснабжения АО «Приморский завод». Техническое перевооружение. 1 этап»

1 Наименование объекта

Сеть электроснабжения АО «Приморский завод». Техническое перевооружение. 1 этап

2 Географическое положение объекта

Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23

3 Основание для проектирования

Мероприятия по реализации контейнерного терминала

4 Заказчик

АО «Приморский завод», ОГРН 1022500698560; ИНН: 2508008331.

5 Требования к подрядным организациям

Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемыми организациями. Привлечение субподрядных организаций допускается только при условии согласования с Заказчиком

6 Вид проектирования

Техническое перевооружение

7 Срок начала и окончания строительства объекта, срок ввода объекта в эксплуатацию

Начало строительства – 01.01.2024. Окончание строительства – 30.04.2025.

8 Проектная документация, рабочая документация (в том числе, но не ограничиваясь)

Проектная документация: - пояснительная записка; - сводный сметный расчет, локальные сметы, конъектурный анализ стоимости материалов и оборудования; - иная документация, предусмотренная постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Рабочая документация. - генеральный план; - спецификация оборудования, длительного срока изготовления; - сборник опросных листов; - спецификация; - ведомость объемов работ; - рабочие чертежи.

10 Условия ввода в эксплуатацию

По результатам приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта

11 Потребность в инженерных изысканиях и предпроектном обследовании

Проведение инженерных изысканий не требуется

12 Особые условия строительства

Закрытая территория промышленного предприятия, с сетью автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, включая железнодорожные переезды Климатические характеристики района проектирования принять согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Сейсмичность площадки строительства согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» – 6 баллов

13 Требования по вариантной проработке

Предлагается Исполнителем и согласовывается Заказчиком. Применимые проектные и технические решения должны быть обоснованы Исполнителем как с технической, так и с точки зрения оптимального расходования финансовых ресурсов.

14 Требования к техническим решениям

Проектом предусмотреть: - Установку новой блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-22 2500/6/0,4 кВ. - Во вновь устанавливаемой ТП-22 РУ 6 кВ установить одну линейную ячейку. 3. Перенос кабельных линии на вновь устанавливаемую ТП-22 с существующей ТП-2: - фидер №5 (п/с «Рыбники») по СН2 (6000В); - фидер №15 (п/с «Парус») по СН2 (6000В); - кабельную перемычку с ТП-5 по СН2 (6000В). 4. Переподключение потребителей по НН (400В) с ТП-2 на вновь устанавливаемую ТП-22: - административное здание и цех «Восточных Ворот»; - здание заводоуправления «Приморский завод»; - тепловой узел; 5.Переподключение потребителей по НН (400В) с КТПн-22 на вновь устанавливаемую ТП-22: - железнодорожный весовой комплекс; - сети освещения. 6. Прокладку новой кабельной линии СН2 (6000В) на вновь устанавливаемую ТП-21 по «Северной стенке». 7. Прокладку новой кабельной линии СН2 (6000В) на вновь устанавливаемую ТП-22 от ТП-24. Сечение кабельных линий определить исходя из существующих и проектируемых нагрузок.

15. Требования к результатам работы

Состав проекта выполнить в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса, требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, требованиями статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Оформление проекта в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Требования о разработке дополнительных разделов: - Комплект проектной документации должен содержать раздел «Состав проекта», включающий ведомость всех разделов и чертежей, которые содержит комплект проектной документации и положительное заключение разработчика проекта по результатам внутренней экспертизы. - Прайс-листы включить в состав обосновывающих материалов к проектной и рабочей документации в раздел «Смета на строительство» отдельным сборником с нумерованными страницами. Разработка раздела "Материалы отвода земель" не требуется.

16. Срок выдачи проекта

- технической части – 23.12.24; - сметной части – 29.12.24.

17 Количество экземпляров ПД (РД)

Количество экземпляров рабочей документации на бумажных носителях – 2 экз. Количество экземпляров проектной и рабочей документации в электронном виде – 2 экз. В электронном виде документация принимается на внешнем носителе информации (флеш-карте). На каждой флеш-карте, содержащей электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись документов. Документация на электронном виде предоставляется в редактируемых форматах и в виде графических образов документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате Autodesk Design Web format (*.dwf) или Adobe Portable Document format (*.pdf); текстовая документация – Adobe Portable Document format (*.pdf); документация в формате разработки: чертежи – AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) и выше; текстовая документация – форматы версии MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt). Сметную документацию предоставить в электронной версии, в формате разработки Гранд-смета. Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

Приложение к ТЗ-01.000.01-ПЗ-03/11.24

Предполагаемое расположение трансформаторных подстанций и кабельных трасс

Лист 1

Лист 2

Приложение к ТЗ-01.000.01-ПЗ-03/11.24

Однолинейная схема ТП-2 РУ 6 кВ

Приложение к ТЗ-01.000.01-ПЗ-03/11.24

Однолинейная схема ТП-22 РУ 6 кВ