## Карточка организации
Карточка организации
Полное название компании (с указанием формы собственности)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон офиса
Факс офиса
Адрес web-сайта
Ф.И.О. Руководителя компании
Телефон, e-mail Руководителя компании
Ф.И.О. Главного бухгалтера
Телефон, e-mail Главного бухгалтера
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Номер в Едином государственном реестре юридических лиц
Дата создания компании
Общий объем активов под управлением
Краткое описание деятельности компании
Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных отношений), его контактный телефон, e-mail
Контрагенты, с которыми сотрудничает компания
Имелись ранее (имеются ли в данный момент) у компании договорные отношения с ПАО ВТБ, ООО "Т1" или его дочерними компаниями
Принадлежность холдингу или группе компаний
Ф.И.О. Руководителя __________________________ / подпись ______________________
Заверяется печатью - М.П.

## Общие требования
Общие требования
Наименование компании-участника |  | 0
| ИНН | 0
№ п/п | Требования Заказчика | Подтверждение Участника (поставщика) |  | Комментарии (при наличии)
|  | Да | Нет
1 | Надлежащим образом оформленное предприятие, срок действия предприятия не менее 3-х лет. Участник должен предоставить письмо с подтверждением готовности по требованию предоставить надлежавшим образом оформленные документы: - Копию устава, учредительного договора - Копию свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком давности не более недели) - Копию свидетельства о постановке на налоговый учет - Копии Протокола и приказа о назначении руководителя организации, заверенные печатью организации - Копию приказа о назначении главного бухгалтера, заверенная печатью организации
2 | Положительный опыт работы по предмету ПКО в качестве генподрядчика или субподрядчика. Для подтверждения необходимо предоставить копии актов выполненных работ (2022-2024 гг.) по видам работ перечисленым в Сметном расчете, предоставить Референс-лист (в свободной форме) по аналогичным работам, предоставить портфолио, презентацию с фото/видео работами (по возможности)
3 | Готовность подписать соглашение о неразглашении (NDA) по форме ГК Т1 (по отдельному запросу)
4 | Наличие необходимых лицензий, сертификатов, разрешений, допусков для осуществления деятельности по проекту и соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ
5 | При проведении работ, персонал контрагента должен обеспечивать выполнение комплекса мероприятий по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами РФ
6 | Опыт работы на рынке более 3-х лет
7 | Отсутствие конфликта интересов (аффилированность с действующим сотрудником ГК Т1, участвующим в принятии решений по выбору Поставщика и/или работе с Поставщиком, и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры))
8 | Отсутствие неисполненных предписаний судебного органа. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства, на ее имущество не должен быть наложен арест.
9 | Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Скан-копия выписки из реестра членов СРО. |  |  | Информативно
10 | Наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию, и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Скан-копия действующей лицензии. |  |  | Информативно
!!! - Участнику необходимо подтвердить готовность выполнить соответствующие требования путем заполнения колонки "ДА". В колонке "Комментарии" Участник при необходимости предоставляет свои разъяснения и комментарии в отношении выполнения требований Заказчика. В случае отказа не соответствия Участника Общим требованиям в полном объеме Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в Запросе цен.
Ф.И.О. Руководителя __________________________ / подпись ______________________
Заверяется печатью - М.П.

## Сметный расчет
Сметный расчёт
№ | Работы |  |  |  |  | Материалы
| Наименование работ | Объем работ |  | Расцен. | Стоим. | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во. | Стоим. | Стоимость материала
|  | Ед.изм. | Колич. | руб. | работ |  |  |  | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
| Помещение ЦУС (3 этаж) |  |  |  |  | Помещение ЦУС (3 этаж)
Демонтажные работы
1 | Демонтаж ГВЛ по алюминевому профилю | м2 | 262.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Демонитаж перегородок из силикатного кирпича 1\2 | м3 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Демонтаж светопрозрачной перегородки ПВХ | м2 | 26.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Демонтаж светопрозрачной перегородки аллюминий | м2 | 36.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Демонтаж дверей | шт | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Демонтаж линолиума | м2 | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Демонтаж плинтуса ПВХ | мп | 186.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Демонтаж конструкции фальш пола | м2 | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Зачистка стен от обоев | м2 | 94 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Демонтаж видеостены 67" | шт | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Пожарный кран ПК | шт | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Труба 65мм | мп | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Стены, колонны: устройство каркаса под гвл, зашивка ГВЛ в два слоя | м2 | 240 |  | 0 | профиль, подвесы, гвл, крепеж | м2 | 240 |  | 0
2 | Монтаж перегородки из профиля с зашивкой с двух строн гипоскартоном в два слоя | м2 | 107.67 |  | 0 | перегородочный профиль, подвесы, гвл, крепеж | м2 | 107.67 |  | 0
3 | Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 405 |  | 0 | грунтовка Церезит | л | 162 |  | 0
4 | Монтаж стеклохолста на стены и колонны | м2 | 405 |  | 0 | стеклохолст , клей | м2 | 402.5 |  | 0
5 | Шпаклевка стен в 2 слоя | м2 | 405 |  | 0 | шпаклевка ротбанд, ветонит | кг | 2227.5 |  | 0
6 | Покраска стен водно дисперсными красками в два слоя | м2 | 405 |  | 0 | краска Тиккурилла | кг | 81 |  | 0
7 | Монтаж декоративных нащельников между видеостеной и перегородкой | мп | 24 |  | 0 | Аллюминиевый нащельник ( уголок) | мп | 24 |  | 0
8 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 252 |  | 0 | Подвесы, профиль, плитки 60х60 | м2 | 252 |  | 0
9 | Монтаж противопожарной двери ( входная) | шт | 1 |  | 0 | Дверь противопожарная металлическая , пена проитивопожарная, доводчик | шт | 1 |  | 0
10 | Стяжка пола | м.п. |  |  | 0 | раствор, маяки | м3 |  |  | 0
11 | Грунтовка пола ( обеспыливание) | м2 | 252 |  | 0 | грунтовка Церезит | л |  |  | 0
12 | Укладка керамогранита | м2 |  |  | 0 | керамогранит, клей | м2 |  |  | 0
13 | Затирка швов | м2 |  |  | 0 | затирка | м2 |  |  | 0
14 | Устройство сапожка из керамогранита | мп |  |  | 0 | керамогранит, клей | мп | 0 |  | 0
15 | Монтаж фальшпола | м2 | 252 |  | 0 | стойки, плиты фальшпола 60х60 | м2 | 252 |  | 0
16 | монтаж эмблемы | шт | 2 |  | 0 | Эмблема | шт | 2 |  | 0
17 | Монтаж вывески ЦУС | шт | 1 |  | 0 | вывеска Цус | шт | 1 |  | 0
18 | Монтаж телевизора 55 | шт | 1 |  | 0 | Телевизор LED 55", кронштейн | шт | 1 |  | 0
19 | Монтаж плинтуса | мп | 79 |  | 0 | Плинтус ПВХ | мп | 79 |  | 0
20 | Монтаж двери межкомнатной в гермозону | шт | 1 |  | 0 | Дверь, добор, обналичка , замок, ручка | шт | 1 |  | 0
21 | Монтаж-демонтаж лесов | м2 | 400 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Серверная ( + помещение оператора) |  |  |  |  | Серверная ( + помещение оператора)
Демонтажные работы
1 | Демонтаж светопрозрачной перегородки | м2 | 13.44 |  | 0
2 | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 80.45 |  | 0
3 | Демонтаж ГВЛ по алюминевому профилю | м2 | 113.09 |  | 0
4 | Демонтаж межкомнатной двери | шт | 2 |  | 0
5 | Демотаж противопожарной двери | шт | 1 |  | 0
6 | Демонтаж плиток фальшпола | м2 | 80.45 |  | 0
7 | Зачистка стен от обоев ( краски) | м2 | 113.09 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 113.09 |  | 0 | грунтовка Церезит | л | 45.236 |  | 0
2 | Шпаклевка стен в 2 слоя | м2 | 113.09 |  | 0 | шпаклевка ротбанд, ветонит | кг | 621.995 |  | 0
3 | Монтаж стеклохолста на стены и колонны | м2 | 113.09 |  | 0 | стеклохолст , клей | м2 | 113.09 |  | 0
4 | Покраска стен водно дисперсными красками в два слоя | м2 | 113.09 |  | 0 | краска Тиккурилла | кг | 22.618 |  | 0
5 | Монтаж противопожарной двери ( входная) | шт | 1 |  | 0 | Дверь противопожарная металлическая , пена проитивопожарная, доводчик | шт | 1 |  | 0
6 | Закладка дверного проема блоком | м2 | 2 |  | 0 | блок | м2 | 2 |  | 0
7 | Монтаж двери межкомнатной | шт | 1 |  | 0 | Дверь, добор, обналичка , замок, ручка | шт | 1 |  | 0
8 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 80.45 |  | 0 | Подвесы, профиль, плитки 60х60 | м2 | 80.45 |  | 0
9 | Монтаж плиток фальшпола | м2 | 80.45 |  | 0 | плиты фальшпола | м2 | 80.45 |  | 0
10 | Монтаж плинтуса | мп | 53.46 |  | 0 | Плинтус ПВХ | мп | 53.46 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Лестница |  |  |  |  | Лестница
Демонтажные работы
1 | Демонтаж дверей | шт | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Демонтаж перил | м2 | 26.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Демонтаж плиток керамограгита со ступейней и площадок | м2 | 54.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Очистка площадок и ступеней от клея | м2 | 54.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Зачистка стен откраски | м2 | 228 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Монтаж-демонтаж лесов | м2 | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 228 |  | 0 | грунтовка Церезит | л | 91.2 |  | 0
2 | Штукатурка стен | м2 | 228 |  | 0 | штукатурка боларс | кг | 1824 |  | 0
3 | Монтаж стеклохолста на стены и колонны | м2 | 228 |  | 0 | стеклохолст , клей | м2 | 402.5 |  | 0
4 | Покраска стен водно дисперсными красками в два слоя | м2 | 228 |  | 0 | краска Тиккурилла | кг | 45.6 |  | 0
5 | Грунтовка потолков в два слоя | м2 | 53.82 |  | 0 | грунтовка Церезит | л | 21.528 |  | 0
6 | Грунтовка торцов лестничных маршей | м2 | 9.52 |  | 0 | грунтовка Церезит | л | 3.808 |  | 0
7 | Шпаклевка потолков в два слоя | м2 | 53.82 |  | 0 | шпаклевка ротбанд, ветонит | кг | 296.01 |  | 0
8 | Шпаклевка торцов лестничных маршей | м2 | 9.52 |  | 0 | шпаклевка ротбанд, ветонит | кг | 52.36 |  | 0
9 | Покраска потолков | м2 | 53.82 |  | 0 | краска Тиккурилла | кг | 10.764 |  | 0
10 | Покраска торцов лестничных маршей | м2 | 9.52 |  | 0 | краска Тиккурилла | кг | 1.904 |  | 0
11 | Грунтовка ступеней и площадок | м2 | 54.27 |  | 0 | грунтовка Церезит | л | 21.708 |  | 0
12 | Монтаж плитки керамогранита на площадки | м2 | 24.57 |  | 0 | Керамогранит клей | м2 | 24.57 |  | 0
13 | Монтаж плитки керамогранита на ступени и подступенки | м2 | 29.7 |  | 0 | Керамогранит клей | м2 | 29.7 |  | 0
14 | Затирка швов на пощадка и лестничных маршах | м2 | 54.27 |  | 0 | Затирка | м2 | 54.27 |  | 0
15 | Монтаж перил аллюминевых | м2 | 26.18 |  | 0 | Перила аллюминиевые | м2 | 26.18 |  | 0
16 | Установка аллюменевых светопрозрачных дверей | шт | 6 |  | 0 | Двери аллюминиевые , со стеклом+доводчик | шт | 6 |  | 0
17 | Устройство сапожка их керамогранита на площкадке и лнестничных маршах | мп | 56 |  | 0 | Керамогранит клей | мп | 56 |  | 0
18 | Монтаж двери металличской противопожарной | шт | 1 |  | 0 | Дверь противопожарная металлическая , пена проитивопожарная, доводчик | шт | 1 |  | 0
19 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 15.6 |  | 0 | Подвесы, профиль, плитки 60х60 | м2 | 15.6 |  | 0
20 | Заделка проемов газосиликатными блоками | м | 6 |  | 0 | Блок газосиликат | м2 | 6 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Окна |  |  |  |  | Окна
Демонтажные работы
1 | Демонтаж отливов | м2 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Демонтаж подоконников | мп | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Демонтаж Окон | мп | 144 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Демонтаж наружних откосов | мп | 129.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Демонтаж откосов ПВХ | м2 | 25.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Демонтаж жалюзи | м2 | 172.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Монтаж окон | м2 | 144 |  | 0 | Окна ПВЗ , 2-й стеклопекет с открыванием | м2 | 144 |  | 0
2 | Монтаж отливов | мп | 80 |  | 0 | отлив оцинкованный крашенный | мп | 80 |  | 0
3 | Монтаж подоконников | мп | 80 |  | 0 | Подоконник ПВХ | мп | 80 |  | 0
4 | Монтаж наружних откосов | мп | 129.6 |  | 0 | откос цинкованный крашеный | мп | 129.6 |  | 0
5 | Устройство внутренних откосв ( штккатурка, шпаклевка, стеклохолст, грунтовка, покраска) | м2 | 25.92 |  | 0 | штукатурка Болларс,грунтовка Церезит,шпаклевка ротбанд, ветонит,стеклохолст , клей, краска | м2 | 25.92 |  | 0
6 | Монтаж жалюзи | м2 | 172.8 |  | 0 | Жалюзи | м2 | 172.8 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Кондиционирование и Вентиляция |  |  |  |  | Кондиционирование и Вентиляция
Демонтажные работы
1 | Демонтаж внутренних блоков кондиционирования. | шт | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Демонтаж Промышленных кондиционеров в серверной | шт | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Демонтаж наружних блоков кондиционирования | шт | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Демонтаж трассы дренажа и холодоносителя | мп | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
ОБОРУДОВАНИЕ
К1
1 | Монтаж системы - Сплит - система, внутренний блок настенного типа, мощностью 7000 BTU | усл. | 1 |  | 0 | Трубка медная К1 1/4 | м. | 25 |  | 0
2 | Мотаж подводящих труб | усл. | 1 |  | 0 | то же 1/2 | м. | 25 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К1 ∅6 | м. | 25 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 25 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 5 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К1 | м. | 25 |  | 0
К2, К5, К6, К12, К13
1 | Монтаж системы - Сплит - система, внутренний блок настенного типа, мощностью 12000 BTU | усл. | 5 |  | 0 | Трубка медная К2 1/4 | м. | 25 |  | 0
2 | Мотаж подводящих труб | усл. | 5 |  | 0 | то же 1/2 | м. | 25 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К2 ∅6 | м. | 25 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 25 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 5 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К2 | м. | 25 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К5 1/4 | м. | 21 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | то же 1/2 | м. | 21 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К5 ∅6 | м. | 21 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 21 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 4 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К5 | м. | 21 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К6 1/4 | м. | 22 |  | 0
ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  |  |  |  | 0 | то же | м. | 22 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К6 | м. | 22 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | то же | м. | 22 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 5 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К6 | м. | 22 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К12 | м. | 15 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | то же | м. | 15 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К12 | м. | 15 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | то же | м. | 15 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 3 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К12 | м. | 15 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К13 | м. | 11 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | то же | м. | 11 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К13 | м. | 11 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 | то же | м. | 11 |  | 0
16 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 2 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К13 | м. | 11 |  | 0
[5 empty] | 0 | К7, К8, К9, К10, К11
1 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К 7 | м. | 12 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | то же | м. | 12 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К7 | м. | 12 |  | 0
ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 12 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 3 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К7 | м. | 12 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К 8 1/4 | м. | 15 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | то же 1/2 | м. | 15 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К8 ∅6 | м. | 15 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 15 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 3 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К8 | м. | 15 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К9 1/4 | м. | 11 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | то же 1/2 | м. | 11 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К9 ∅6 | м. | 11 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 11 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 2 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К9 | м. | 11 |  | 0
16 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К10 1/4 | м. | 18 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 | то же 1/2 | м. | 18 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К10 ∅6 | м. | 18 |  | 0
19 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 18 |  | 0
20 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 4 |  | 0
21 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К10 | м. | 18 |  | 0
ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К11 1/4 | м. | 13 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | то же 1/2 | м. | 13 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К11 ∅6 | м. | 13 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 13 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 3 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К11 | м. | 13 |  | 0
К3, К4
1 | Монтаж системы - Промышленный кондиционер мощностью охлаждения не ниже 21900 Вт. | усл. | 2 |  | 0 | Трубка медная К3 | м. | 20 |  | 0
2 | Мотаж подводящих труб | усл. | 2 |  | 0 | то же 1/2 | м. | 20 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К3 ∅24 | м. | 20 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 20 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 5 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К3 | м. | 20 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Трубка медная К4 | м. | 20 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | то же 1/2 | м. | 20 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляция К4 ∅24 | м. | 20 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | то же ∅12 | м. | 20 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | Теплоизоляционный скотч | рулон | 5 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 К4 | м. | 20 |  | 0
ОБОРУДОВАНИЕ
1 | [5 empty] | Изделия и материалы
2 |  |  |  |  | 0 | Дренажная труба полипропилен ∅ 20мм | м. | 92 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Отвод полипропилен ∅ 20мм | шт. | 20 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Тройник полипропилен ∅ 20мм | шт. | 10 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Хомут для полипропиленовых труб ∅ 20мм | шт. | 91 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Лоток перфорированный 200х50 | п.м. | 72 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Комплект крепление лотка к потолку с шагом в 1 метр | шт. | 71 |  | 0
8 | Монтаж системы - Зимний комплект для кондиционера | усл. | 13 |  | 0 | Зимний комплект для кондиционера | шт. | 13 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Крепежные аксесуары | компл. | 13 |  | 0
| Водоснабжение |  |  |  |  | Водоснабжение
ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод хозяйственно-питьевой
1 |  |  |  |  | 0 | Кран шаровой d=20 полипропиленовый | шт. | 2 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | Муфта полипропиленовая комбинированная 20*1/2" НР | шт. | 2 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Угол полипропиленовый d=20 90°) | шт. | 6 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Труба РР-2 20 РN 10 питьевая (Ду15) | м | 60 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Тройник полипропиленовый d=20 | шт. | 1 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Гибкая подводка для воды ДТРД 30 см x 1/2" внутренняя-внутренняя резьба | шт. | 2 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Опора одинарная для полипропиленовых труб | шт. | 59 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | Держатель с защелкой d-20 для труб | шт. | 10 |  | 0
[5 empty] | 0 | Трубопровод горячего водоснабжения
1 |  |  |  |  | 0 | Кран шаровый проходной муфтовый Ду15, Ру16 кг/смl | шт. | 2 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | Труба РР-2 25 РN 10 питьевая (Ду20) | м | 9 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Труба РР-2 20 РN 10 питьевая (Ду15) | м | 3 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Муфта полипропиленовая комбинированная 20*1/2" НР | шт. | 2 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Угол полипропиленовый d=20 90°) | шт. | 3 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Угол полипропиленовый d=25 90°) | шт. | 1 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Тройник полипропиленовый d=20 | шт. | 1 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | Гибкая подводка для воды ДТРД 30 см x 1/2" внутренняя-внутренняя резьба | шт. | 2 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Муфта ПП переходная 25х20 | шт. | 1 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | Опора одинарная для полипропиленовых труб | шт. | 2 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | Опора одинарная для полипропиленовых труб | шт. | 8 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | Держатель с защелкой d-20 для труб | шт. | 6 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | Электроводонагреватель накопительный V=30 л, N=1,5 кВт | шт. | 1 |  | 0
| Система водоотведения |  |  |  |  | Система водоотведения
1 |  |  |  |  | 0 | Канализация бытовая | м. | 14 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | Труба НПВХ DN50 | шт. | 1 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Тройник 100*50*90гр. | шт. | 2 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Тройник внутренняя канализация, 45 градусов, 50 мм | шт. | 2 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Заглушка D 50 мм, внутренняя канализация | шт. | 6 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Отвод внутренней канализации 50х45 градусов | шт. | 9 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Держатель труб 50 мм металлический со шпилькой | шт. | 1 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | Держатель труб 50 мм пластиковый | шт. | 1 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Сифон для мойки бутылочный |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Отопление |  |  |  |  | Отопление
Демонтажные работы
Монтажные работы
| Не разрабатывается | [8 empty] | 0
| ПОС+газовое пожаротушение |  |  |  |  | ПОС+газовое пожаротушение
Демонтажные работы
1 | Демонтаж существующей ситемы ПОС | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Демонтаж существующей системы газового пожаротушения | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  | Система пожарной сигнализации
1 | Монтаж системы - Пульт контроля и управления "С-2000М" НВП "БОЛИД" | усл. | 1 |  | 0 | Пульт контроля и управления "С-2000М" НВП "БОЛИД" | шт. | 1 |  | 0
2 | Монтаж системы - Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" НВП "БОЛИД" | усл. | 2 |  | 0 | Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" НВП "БОЛИД" | шт. | 2 |  | 0
3 | Монтаж системы - Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" НВП "БОЛИД" | усл. | 1 |  | 0 | Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" НВП "БОЛИД" | шт. | 1 |  | 0
4 | Монтаж системы - Блок индикации, 60 разделов "С2000-БИ" НВП "БОЛИД" | усл. | 1 |  | 0 | Блок индикации, 60 разделов "С2000-БИ" НВП "БОЛИД" | шт. | 1 |  | 0
5 | Монтаж системы - Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп.01" НВП "БОЛИД" | усл. | 2 |  | 0 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп.01" НВП "БОЛИД" | шт. | 2 |  | 0
6 | Монтаж системы - Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12" НВП "БОЛИД" | усл. | 1 |  | 0 | Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12" НВП "БОЛИД" | шт. | 1 |  | 0
7 | Монтаж системы - Монтажный комплект "МК-1 ШПС" НВП "БОЛИД" | усл. | 1 |  | 0 | Монтажный комплект "МК-1 ШПС" НВП "БОЛИД" | шт. | 1 |  | 0
8 | Монтаж системы - Адресный расширитель "С2000-АР2" НВП "БОЛИД" | усл. | 1 |  | 0 | Адресный расширитель "С2000-АР2" НВП "БОЛИД" | шт. | 1 |  | 0
9 | Монтаж системы - Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У Бастион | усл. | 1 |  | 0 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У Бастион | шт. | 1 |  | 0
10 | Монтаж системы - Аккумулятор 12В, 17Ач DTM1217 «Delta» | усл. | 4 |  | 0 | Аккумулятор 12В, 17Ач DTM1217 «Delta» | шт. | 4 |  | 0
11 | Монтаж системы - Извещатель пожарный дымовой адресный С2000-ИП-03 НВП "БОЛИД" | усл. | 30 |  | 0 | Извещатель пожарный дымовой адресный С2000-ИП-03 НВП "БОЛИД" | шт. | 30 |  | 0
12 | Монтаж системы - Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А НВП "БОЛИД" | усл. | 3 |  | 0 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А НВП "БОЛИД" | шт. | 3 |  | 0
13 | Монтаж системы - Оповещатель звуковой, 12В Иволга | усл. | 13 |  | 0 | Оповещатель звуковой, 12В Иволга | шт. | 13 |  | 0
14 | Монтаж системы - Табло "ВЫХОД", 12В | усл. | 6 |  | 0 | Табло "ВЫХОД", 12В | шт. | 6 |  | 0
15 | Монтаж системы - Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | усл. | 250 |  | 0 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | м | 250 |  | 0
16 | Монтаж системы - Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | усл. | 30 |  | 0 | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | м | 30 |  | 0
17 | Монтаж системы - Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | усл. | 250 |  | 0 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | м | 250 |  | 0
18 | Монтаж системы - Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | усл. | 50 |  | 0 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 50 |  | 0
19 | Монтаж системы - Короб 40х25 | усл. | 170 |  | 0 | Короб 40х25 | м | 170 |  | 0
20 | Монтаж системы - Короб 20х10 | усл. | 300 |  | 0 | Короб 20х10 | м | 300 |  | 0
21 |  |  |  |  | 0 | Саморез 3,5х32 | шт. | 1000 |  | 0
22 |  |  |  |  | 0 | Дюбель ПХВ, d6 | шт. | 1000 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Система автоматического пожаротушения |  |  |  |  | Система автоматического пожаротушения
1 | Монтаж системы - Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-10 НВП "БОЛИД" | усл. | 6 |  | 0 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-10 НВП "БОЛИД" | шт. | 6 |  | 0
2 | Монтаж системы - Модуль газового пожаротушения МГП-55-120-32 | усл. | 12 |  | 0 | Модуль газового пожаротушения МГП-55-120-32 | шт. | 12 |  | 0
3 | Монтаж системы - Газовое огнетушащее вещество Хладон ФК-5-1-12 | усл. | 1 |  | 0 | Газовое огнетушащее вещество Хладон ФК-5-1-12 | кг | 1296 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Рукав высоково давления РВД-32 | шт. | 6 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Универсальный фильтрирующий малогабаритный самоспасатель с полумаской в футляре-контейнере для хранения "Шанс"-Е | шт. | 2 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| СКС |  |  |  |  | СКС
Демонтажные работы
1 | Демонтаж существующей ситемы | компл. | 1 |  | 0 | Скс: 15 рабочих мест по 12 розеток, ориентировочно 200 кордов, все на 3 этаже |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Монтаж системы | компл. | 1 |  | 0 | лотки, провода, розетки | компл | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| СКУД |  |  |  |  | СКУД
Демонтажные работы
1 | Демонтаж существующей ситемы | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Монтаж системы - Контроллер доступа С2000-2 | усл. | 2 |  | 0 | Контроллер доступа С2000-2 | шт. | 2 |  | 0
2 | Монтаж системы - Считыватель бесконтактный накладной С2000-Proxy H | усл. | 4 |  | 0 | Считыватель бесконтактный накладной С2000-Proxy H | шт. | 4 |  | 0
3 | Монтаж системы - Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-6 | усл. | 2 |  | 0 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-6 | шт. | 2 |  | 0
4 | Монтаж системы - Кнопка аварийной разблокировки ST-ER115 ООО "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" | усл. | 2 |  | 0 | Кнопка аварийной разблокировки ST-ER115 ООО "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" | шт. | 2 |  | 0
5 | Монтаж системы - Кнопка накладная, металлическая ST-EX012SM ООО "СМАРТЕК | усл. | 2 |  | 0 | Кнопка накладная, металлическая ST-EX012SM ООО "СМАРТЕК | шт. | 2 |  | 0
6 | Монтаж системы - Электромагнитный замок ML-295K AccordTec | усл. | 2 |  | 0 | Электромагнитный замок ML-295K AccordTec | шт. | 2 |  | 0
7 | Монтаж системы - Кабель огнестойкий медный однопроволочный с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины с общим экраном из алюмолавсановой ленты в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, одна пара сечением 2х0,64 КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,64 ТУ16.К99-037-2009 ТД НПП «Спецкабель» | усл. | 200 |  | 0 | Кабель огнестойкий медный однопроволочный с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины с общим экраном из алюмолавсановой ленты в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, одна пара сечением 2х0,64 КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,64 ТУ16.К99-037-2009 ТД НПП «Спецкабель» | м | 200 |  | 0
8 | Монтаж системы - Кабель огнестойкий, симметричный, парной скрутки не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, одна пара сечением 2х0,5, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ТУ 16.К99-036-2007 ТД НПП «Спецкабель» | усл. | 50 |  | 0 | Кабель огнестойкий, симметричный, парной скрутки не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, одна пара сечением 2х0,5, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ТУ 16.К99-036-2007 ТД НПП «Спецкабель» | м | 50 |  | 0
9 | Монтаж системы - Кабель силовой, медный, плоский, с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение до 0.66 кВ, черный сечением 3×1,5 ВВГп-нг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 АО «Завод «Энергокабель» | усл. | 100 |  | 0 | Кабель силовой, медный, плоский, с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение до 0.66 кВ, черный сечением 3×1,5 ВВГп-нг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 АО «Завод «Энергокабель» | м | 100 |  | 0
10 | Монтаж системы - Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой серая (50м) CTG20-16-K41-025I ООО «СТ-ГРУПП» | усл. | 300 |  | 0 | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой серая (50м) CTG20-16-K41-025I ООО «СТ-ГРУПП» | м. | 300 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | Держатель с защёлкой и дюбелем 16 мм для труб CTA10D-CF16-K41-100 ООО «СТ-ГРУПП» | шт. | 150 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | Жесткая гладкая труба d=16 мм 63516UF АО «ДКС» г. Москва | м | 5 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | Пена монтажная СР620 Hilti, | шт. | 1 |  | 0
0
| Система мониторинга параметров среды (СМПС) |  |  |  |  | Система мониторинга параметров среды (СМПС)
ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы и средства автоматизации
1. Оборудование NetPing
1 | Монтаж - Устройство удаленного мониторинга датчиков по сети Ethernet/Interne для слежениея за микроклиматом Температура окружающего воздуха внутри помещения - 20...25°C UniPing server solution v3 ЗАО "Алентис Электроникс" | усл. | 3 |  | 0 | Устройство удаленного мониторинга датчиков по сети Ethernet/Interne для слежениея за микроклиматом Температура окружающего воздуха внутри помещения - 20...25°C UniPing server solution v3 ЗАО "Алентис Электроникс" | компл. | 3 |  | 0
2 | Монтаж - Датчик температуры окружающего воздуха внутри помещения с интерфейсом 1- wire, длина неразъемного шлейфа 2 м, диапазон рабочих температур -55°C ... +125°C, точность ± 0,5°C, встроенный уникальный номер датчика Влажность воздуха внутри помещения - 45 ... 60%, температура окружающего воздуха - 20...25°C NETPING THS 1-wire ЗАО "Алентис Электроникс" | усл. | 7 |  | 0 | Датчик температуры окружающего воздуха внутри помещения с интерфейсом 1- wire, длина неразъемного шлейфа 2 м, диапазон рабочих температур -55°C ... +125°C, точность ± 0,5°C, встроенный уникальный номер датчика Влажность воздуха внутри помещения - 45 ... 60%, температура окружающего воздуха - 20...25°C NETPING THS 1-wire ЗАО "Алентис Электроникс" | шт. | 7 |  | 0
3 | Монтаж - Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры , длина провода 2 м, однокристальный датчик НIН-4000, диапазон рабочих температур -40°C ... +85°C, точность ± 3,5%; встроенный уникальный номер датчика NETPING HS 1-wire ЗАО "Алентис Электроникс" | усл. | 9 |  | 0 | Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры , длина провода 2 м, однокристальный датчик НIН-4000, диапазон рабочих температур -40°C ... +85°C, точность ± 3,5%; встроенный уникальный номер датчика NETPING HS 1-wire ЗАО "Алентис Электроникс" | шт. | 9 |  | 0
4 | Монтаж - NetPing удлинитель-разветвитель 1-wire на 5 портов в комплекте с кабелем l=10м R912R1 ЗАО "Алентис Электроникс" | усл. | 2 |  | 0 | NetPing удлинитель-разветвитель 1-wire на 5 портов в комплекте с кабелем l=10м R912R1 ЗАО "Алентис Электроникс" | шт. | 2 |  | 0
5 | Монтаж - Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков с разъемами RJ12 на концах, в комплекте: разветвитель с 3 розетками и кабель плоский, 6 проводной, AWG24 сечением 0,2 мм² длиной 10 м NETPING ЕХТ10 ЗАО "Алентис Электроникс" | усл. | 33 |  | 0 | Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков с разъемами RJ12 на концах, в комплекте: разветвитель с 3 розетками и кабель плоский, 6 проводной, AWG24 сечением 0,2 мм² длиной 10 м NETPING ЕХТ10 ЗАО "Алентис Электроникс" | шт. | 33 |  | 0
6 | Монтаж - Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков с разъемами RJ12 на концах, в комплекте: разветвитель с 3 розетками и кабель плоский, 6 проводной, AWG24 сечением 0,2 мм² длиной 5 м NETPING ЕХТ5 ЗАО "Алентис Электроникс" | усл. | 8 |  | 0 | Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков с разъемами RJ12 на концах, в комплекте: разветвитель с 3 розетками и кабель плоский, 6 проводной, AWG24 сечением 0,2 мм² длиной 5 м NETPING ЕХТ5 ЗАО "Алентис Электроникс" | шт. | 8 |  | 0
7 | Монтаж - Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков с разъемами RJ12 на концах, в комплекте: разветвитель с 3 розетками и кабель плоский, 6 проводной, AWG24 сечением 0,2 мм² длиной 2 м NETPING ЕХТ2 ЗАО "Алентис Электроникс" | усл. | 4 |  | 0 | Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков с разъемами RJ12 на концах, в комплекте: разветвитель с 3 розетками и кабель плоский, 6 проводной, AWG24 сечением 0,2 мм² длиной 2 м NETPING ЕХТ2 ЗАО "Алентис Электроникс" | шт. | 4 |  | 0
2. Щиты
2.1 Сервер контроля параметров помещений в составе :
1 | Монтаж - Шкаф Rackсenter D9000 42U 600х1000 мм, RAL 9005, IP20, передняя дверь одностворчатая перфорированная , задняя дверь перфорированная двухстворчатая, боковые панели, основание - щеточный кабельный ввод, шнуры заземления 60F-42-6А-94BL Eurolan | усл. | 1 |  | 0 | Шкаф Rackсenter D9000 42U 600х1000 мм, RAL 9005, IP20, передняя дверь одностворчатая перфорированная , задняя дверь перфорированная двухстворчатая, боковые панели, основание - щеточный кабельный ввод, шнуры заземления 60F-42-6А-94BL Eurolan | компл. | 1 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | Лоток для крепления Zero-U аксессуаров, 42U серии S3000/D9000 60А-11-62-31BL Eurolan | шт. | 1 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | Полка выдвижная 60А-03-45-11BL Eurolan | компл. | 4 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | Кабельный органайзер 19", высота 1U, горизонтальный с кольцами 25В-1U-14BL Eurolan | шт. | 4 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | Панель 19" с DIN-рейкой 3U, 22 модуля, черный 60А-42-03-11BL Eurolan | шт. | 1 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Разветвитель данных, 1 вход RS 232 или RS 485 / 4 выхода 223739 SC&T | шт. | 1 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Резервированный источник питания , Uвх = 250 В, Uвых = 12 В, н = 2 А, навесной, IP20 РИП-12-2/7М1 Исп. 02 Болид | шт. | 1 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | Клеммы для установки на DIN-рейку, фронтальное подключение 279-901 WAGO | шт. | 15 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Торцевая пластина 279-235 WAGO | шт. | 2 |  | 0
10 | Монтаж - Кабель с гибкими медными жилами , 1 витая пара, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, диаметр жилы 0,52 мм, частота импульса 100 МГц, U=145 В, категория 5е, температура от -60°C ... +70°C UTP Cat 5e 1х2х0,52 | усл. | 25 |  | 0 | Кабель с гибкими медными жилами , 1 витая пара, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, диаметр жилы 0,52 мм, частота импульса 100 МГц, U=145 В, категория 5е, температура от -60°C ... +70°C UTP Cat 5e 1х2х0,52 | м | 25 |  | 0
11 | Монтаж - Провод установочный, гибкий, сечением: ПуГВ 1х1,0 мм² ТУ 16-705.501-2010 | усл. | 20 |  | 0 | Провод установочный, гибкий, сечением: ПуГВ 1х1,0 мм² ТУ 16-705.501-2010 | м | 20 |  | 0
12 | Монтаж - Гофрированная труба из ПВХ, с протяжкой, Ø 16 мм 91916 ТУ 2247-008-47022248-2002 DKC | усл. | 20 |  | 0 | Гофрированная труба из ПВХ, с протяжкой, Ø 16 мм 91916 ТУ 2247-008-47022248-2002 DKC | м | 20 |  | 0
13 | Монтаж - Труба гибкая гофрированная армированная из ПВХ , Ø 20 мм 57020 ТУ 2247-023-47022248-2009 DKC | усл. | 8 |  | 0 | Труба гибкая гофрированная армированная из ПВХ , Ø 20 мм 57020 ТУ 2247-023-47022248-2009 DKC | м | 8 |  | 0
14 | Монтаж - Алюминиевая колонна, высота 1,5 м; цвет светло-серебристый RAL 9006 9581 DKC | усл. | 16 |  | 0 | Алюминиевая колонна, высота 1,5 м; цвет светло-серебристый RAL 9006 9581 DKC | шт. | 16 |  | 0
15 | Монтаж - Миниканал TMR с отгибающейся крышкой, цвет белый RAL 9016 312 DKC | усл. | 2 |  | 0 | Миниканал TMR с отгибающейся крышкой, цвет белый RAL 9016 312 DKC | м | 2 |  | 0
Система лотков "S5 Combitech"
1 | Монтаж - Лоток металлический перфорированный Н =80 мм, В=100 мм, L=2000мм 35312 DKC | усл. | 71 |  | 0 | Лоток металлический перфорированный Н =80 мм, В=100 мм, L=2000мм 35312 DKC | шт. | 71 |  | 0
2 | Монтаж - Крышка на прямой элемент В=100 мм, L=2000 мм 35512 DKC | усл. | 10 |  | 0 | Крышка на прямой элемент В=100 мм, L=2000 мм 35512 DKC | шт. | 10 |  | 0
3 | Монтаж - Угол горизонтальный СРО 90, Н=80 мм, В=100 мм 36022 DKC | усл. | 5 |  | 0 | Угол горизонтальный СРО 90, Н=80 мм, В=100 мм 36022 DKC | шт. | 5 |  | 0
4 | Монтаж - Угол вертикальный внутренний CS 90°, Н=80 мм, В=100 мм 36682 DKC | усл. | 1 |  | 0 | Угол вертикальный внутренний CS 90°, Н=80 мм, В=100 мм 36682 DKC | шт. | 1 |  | 0
5 | Монтаж - Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90°, Н=80 мм, В=100 мм 38202 DKC | усл. | 1 |  | 0 | Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90°, Н=80 мм, В=100 мм 38202 DKC | шт. | 1 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | Скоба ВММ-10 (ТМ), В=100 мм код 30690 30690 DKC | шт. | 8 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | Ответвитель Т-образный DPT, Н=80 мм, В=100 мм 36142 DKC | шт. | 1 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | Ответвитель DL, Н=80 мм, В=100 мм 36250 DKC | шт. | 6 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | Соединительная пластина GTO, Н=80 мм 37303 DKC | шт. | 70 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | Накладка соединительная СGВ, Н=80 мм, В=100 ММ 37352 DKC | шт. | 17 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | Винт М6х10 СМ010610 DKC | шт. | 280 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | Гайка с насечкой М6 СМ100600 DKC | шт. | 280 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | Консоль ВВL-40 (облегченная, ML), В=100 мм BBL4010 DKC | шт. | 67 |  | 0
0
| СКУД+СМПС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| СОТ |  |  |  |  | СОТ
Демонтажные работы
1 | Демонтаж существующей системы | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Монтаж - Сетевая IP камера видеонаблюдения, 4Мп с ИК подсветкой, встроенный микрофон, питание DC12D/PoE DS-2CD2542FWD-IS Hikvision | усл. | 3 |  | 0 | Сетевая IP камера видеонаблюдения, 4Мп с ИК подсветкой, встроенный микрофон, питание DC12D/PoE DS-2CD2542FWD-IS Hikvision | шт. | 3 |  | 0
2 | Монтаж - Модульная 8-позиционная 8-контактная вилка типа RJ45 | усл. | 3 |  | 0 | Модульная 8-позиционная 8-контактная вилка типа RJ45 | шт. | 3 |  | 0
3 | Монтаж системы - Кабель cabeus ftp-4p-cat.5e-solid-lszh-gy | усл. | 150 |  | 0 | Кабель cabeus ftp-4p-cat.5e-solid-lszh-gy | м. | 150 |  | 0
[5 empty] | 0 | Стяжка нейлоновая 3х200 мм 100 штук | уп. | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Электроснабжение и освещение |  |  |  |  | Электроснабжение и освещение
Демонтажные работы
1 | Демонтажсуществующей системы электроснабжения | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Демонтажсуществующей системы освещения | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Монтаж - Пункт распределительный ПР8503-1075 1Р NKU10-PTRS- 85031075-01 IEK | усл. | 2 |  | 0 | Пункт распределительный ПР8503-1075 1Р NKU10-PTRS- 85031075-01 IEK | шт. | 2 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В MVA20-1-016-B | шт | 15 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 80А 10 кА х-ка С MVA40-3-080-C | шт | 1 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка В MVA20-3-063-B | шт | 1 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка В MVA20-3-020-B | шт | 1 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100А(дл. 1м) YNS21-3-100 | шт | 1 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина N ноль на DIN-изол ШНИ-6х9-22-Д-С YNN10-69-22D-K 07 | шт | 20 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина N ноль на DIN-изол ШНИ-8х12-10-Д-С YNN10-812-10D- K07 | шт | 2 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В MVA20-1-016-B | шт | 15 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 80А 10 кА х-ка С MVA40-3-080-C | шт | 1 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка В MVA20-3-063-B | шт | 1 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка В MVA20-3-020-B | шт | 1 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100А(дл. 1м) YNS21-3-100 | шт | 1 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина N ноль на DIN-изол ШНИ-6х9-22-Д-С YNN10-69-22D-K 07 | шт | 20 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина N ноль на DIN-изол ШНИ-8х12-10-Д-С YNN10-812-10D- K07 | шт | 2 |  | 0
16 | Монтаж - IEK TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 MKM14-N-24-31- Z | усл. | 1 |  | 0 | IEK TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 MKM14-N-24-31- Z | шт | 1 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С MVA20-3-025-C | шт | 2 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В MVA20-1-006-B | шт | 4 |  | 0
19 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С MVA20-1-016-C | шт | 3 |  | 0
20 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С MVA20-1-003-C | шт | 5 |  | 0
21 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С MVA20-1-010-C | шт | 1 |  | 0
22 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22 см YNS21-3-063-22- 12 | шт | 2 |  | 0
23 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина N ноль на DIN-изол ШНИ-6х9-22-Д-С YNN10-69-22D-K 07 | шт | 20 |  | 0
24 | Монтаж - IEK TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 MKM14-N-24-31- Z | усл. | 1 |  | 0 | IEK TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 MKM14-N-24-31- Z | шт | 1 |  | 0
25 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С MVA20-3-025-C | шт | 2 |  | 0
26 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В MVA20-1-006-B | шт | 4 |  | 0
27 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С MVA20-1-016-C | шт | 3 |  | 0
28 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С MVA20-1-003-C | шт | 5 |  | 0
29 |  |  |  |  | 0 | IEK KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С MVA20-1-010-C | шт | 1 |  | 0
30 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22 см YNS21-3-063-22- 12 | шт | 2 |  | 0
31 |  |  |  |  | 0 | IEK Шина N ноль на DIN-изол ШНИ-6х9-22-Д-С YNN10-69-22D-K 07 | шт | 20 |  | 0
32 | Монтаж - IEK BRITE Алюминий Розетка 2-м с/з без защ штор 16А в сборе РС12-3-БрА BR-R21-16-K47- F | усл. | 20 |  | 0 | IEK BRITE Алюминий Розетка 2-м с/з без защ штор 16А в сборе РС12-3-БрА BR-R21-16-K47- F | шт | 20 |  | 0
33 | Монтаж - IEK BRITE BASE Алюминий Выключ. 1-кл 10А ВС10-1-0-БрА BR-V10-0-10-K4 7 | усл. | 7 |  | 0 | IEK BRITE BASE Алюминий Выключ. 1-кл 10А ВС10-1-0-БрА BR-V10-0-10-K4 7 | шт | 7 |  | 0
34 |  |  |  |  | 0 | IEK BRITE BASE Алюминий Рамка 1-м РУ-1-БрА BR-M12-K47 | шт | 7 |  | 0
35 | Монтаж - IEK GENERICA Коробка уст. СЗ блоч. для тв. стен 68х45 (ст.уз.) UKT10-068-045- 000-A-S-UO | усл. | 13 |  | 0 | IEK GENERICA Коробка уст. СЗ блоч. для тв. стен 68х45 (ст.уз.) UKT10-068-045- 000-A-S-UO | шт | 13 |  | 0
36 | Монтаж - IEK GENERICA Коробка уст. СЗ для полых стен 68х45 (пласт.лап.) UKG10-068-045- 000-P-UO | усл. | 27 |  | 0 | IEK GENERICA Коробка уст. СЗ для полых стен 68х45 (пласт.лап.) UKG10-068-045- 000-P-UO | шт | 27 |  | 0
37 | Монтаж - IEK GERMES PLUS РСб20-3-ГПБд Розетка 1м с з/к о/у IP54 (цвет крышки: дымчатый) ERMP12-K03-16- 54-EC | усл. | 4 |  | 0 | IEK GERMES PLUS РСб20-3-ГПБд Розетка 1м с з/к о/у IP54 (цвет крышки: дымчатый) ERMP12-K03-16- 54-EC | шт | 4 |  | 0
38 | Монтаж - IEK ELECOR Кабель-канал 100х60 (1шт.= 2 м.) CKK10-100-060- 1-K01 | усл. | 42 |  | 0 | IEK ELECOR Кабель-канал 100х60 (1шт.= 2 м.) CKK10-100-060- 1-K01 | м | 42 |  | 0
39 | Монтаж - IEK ELASTA Труба гофр.ПНД d 20 с зондом (25 м) черный CTG20-20-K02-0 25-1 | усл. | 50 |  | 0 | IEK ELASTA Труба гофр.ПНД d 20 с зондом (25 м) черный CTG20-20-K02-0 25-1 | м | 50 |  | 0
40 | Монтаж - IEK ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000-1,0 CLP10-050-300- 100-3 | усл. | 96 |  | 0 | IEK ESCA Лоток перфорированный 50х300х3000-1,0 CLP10-050-300- 100-3 | м | 96 |  | 0
41 |  |  |  |  | 0 | IEK Перегородка разделительная h=50мм L3000 CLM50D-RP-050 -30 | м | 90 |  | 0
42 | Монтаж - IEK ESCA Лоток перфорированный 50х100х3000-1,0 CLP10-050-100- 100-3 | усл. | 48 |  | 0 | IEK ESCA Лоток перфорированный 50х100х3000-1,0 CLP10-050-100- 100-3 | м | 48 |  | 0
43 | Монтаж - IEK ESCA Лоток перфорированный 35х100х3000-0,55 CLP10-035-100- 055-3 | усл. | 12 |  | 0 | IEK ESCA Лоток перфорированный 35х100х3000-0,55 CLP10-035-100- 055-3 | м | 12 |  | 0
44 | Монтаж - IEK ESCA Лоток перфорированный 35х300х3000, 0,8мм CLP10-035-300- 080-3 | усл. | 30 |  | 0 | IEK ESCA Лоток перфорированный 35х300х3000, 0,8мм CLP10-035-300- 080-3 | м | 30 |  | 0
45 |  |  |  |  | 0 | IEK Перегородка разделительная h=35мм L3000 CLM50D-RP-035 -30 | м | 36 |  | 0
46 | Монтаж - IEK ESCA Отвод Т-образный плавный тип Г01 ESCA 50х300мм COT01-0-050-30 0 | усл. | 14 |  | 0 | IEK ESCA Отвод Т-образный плавный тип Г01 ESCA 50х300мм COT01-0-050-30 0 | шт | 14 |  | 0
47 | Монтаж - IEK ESCA Отвод Т-образный плавный тип Г01 ESCA 50х100мм COT01-0-050-10 0 | усл. | 11 |  | 0 | IEK ESCA Отвод Т-образный плавный тип Г01 ESCA 50х100мм COT01-0-050-10 0 | шт | 11 |  | 0
48 | Монтаж - IEK ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х300мм CPG01-0-90-050 -300 | усл. | 19 |  | 0 | IEK ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х300мм CPG01-0-90-050 -300 | шт | 19 |  | 0
49 | Монтаж - IEK ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х100мм CPG01-0-90-050 -100 | усл. | 14 |  | 0 | IEK ESCA Поворот плавн. 90град тип Г01 50х100мм CPG01-0-90-050 -100 | шт | 14 |  | 0
50 |  |  |  |  | 0 | IEK Пластина шарнирного соединения h 100 CLP1SH-100 | шт | 44 |  | 0
51 |  |  |  |  | 0 | IEK Подвес С-образный 300 CLW10-VRU-300 | шт | 30 |  | 0
52 |  |  |  |  | 0 | IEK Стойка настенная СНП300 CLW10-SNP-300 | шт | 70 |  | 0
53 |  |  |  |  | 0 | IEK Комплект соединительный КС М6х10 (упаковка 200шт) CLP1M-CS-6-10- 1 (Опт) | шт | 1 800 |  | 0
54 |  |  |  |  | 0 | IEK Анкер стальной забивной М10 CLP1M-AS-10 | шт | 100 |  | 0
55 |  |  |  |  | 0 | IEK Гайка со стопорным буртом М10 CLP1M-N-10 | шт | 100 |  | 0
56 |  |  |  |  | 0 | IEK Гайка шестигранная М10 CLP1M-G-10 | шт | 100 |  | 0
57 |  |  |  |  | 0 | IEK Шайба плоская усиленная M10 CLP1M-SHU-10 | шт | 100 |  | 0
58 |  |  |  |  | 0 | IEK Болт анкерный с гайкой М8*65 CLP1M-A-B-8-65 | шт | 200 |  | 0
59 |  |  |  |  | 0 | IEK Самоклеящаяся этикетка: 50х50х50, символ "Молния" YPC30-MOLNI-2- 110 | шт | 15 |  | 0
60 |  |  |  |  | 0 | IEK ELASTA Держатель с защёлкой CF20 CTA10D-CF20-K 41-100 | шт | 20 |  | 0
61 |  |  |  |  | 0 | PROconnect Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 150 x2,5 мм, белая, упаковка 100 шт. 57-0150 | упак | 1 000 |  | 0
62 | Монтаж - IEK Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85х85х40мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов) UKO11-085-085- 040-K41-44 | усл. | 33 |  | 0 | IEK Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85х85х40мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов) UKO11-085-085- 040-K41-44 | шт | 33 |  | 0
63 |  |  |  |  | 0 | IEK Наконечник JG-6 медный луженый кабельный (упаковка) UNP40-006-04-0 4 (ОПТ) | шт | 1 |  | 0
64 | Монтаж - IEK Крышка на лоток осн. 300-0,55мм CLP1K-300-055- 3 | усл. | 6 |  | 0 | IEK Крышка на лоток осн. 300-0,55мм CLP1K-300-055- 3 | м | 6 |  | 0
2. Светотехнические изделия
1 | Монтаж - 2.1 Светильник светодиодный Well Comm D016A Well Comm | усл. | 97 |  | 0 | 2.1 Светильник светодиодный Well Comm D016A Well Comm | шт. | 97 |  | 0
2 | Монтаж - 2.2 Светильник светодиодный Ritter | усл. | 41 |  | 0 | 2.2 Светильник светодиодный Ritter | шт. | 41 |  | 0
3. Кабельные изделия и материалы
1 | Монтаж - Кабель силовой, медный, с ПВХ изоляцией, не распространяющий ВВГ-нг(А)-LS 3х1,5 горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3×1,5 | усл. | 490 |  | 0 | Кабель силовой, медный, с ПВХ изоляцией, не распространяющий ВВГ-нг(А)-LS 3х1,5 горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3×1,5 | м | 490 |  | 0
2 | Монтаж - Кабель силовой, медный, с ПВХ изоляцией, не распространяющий ВВГ-нг(А)-LS 3х2,5 горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3×2,5 | усл. | 1570 |  | 0 | Кабель силовой, медный, с ПВХ изоляцией, не распространяющий ВВГ-нг(А)-LS 3х2,5 горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3×2,5 | м | 1570 |  | 0
3 | Монтаж - Кабель силовой, медный, с ПВХ изоляцией, не распространяющий ВВГ-нг(А)-LS 5х6 горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 5×6 | усл. | 125 |  | 0 | Кабель силовой, медный, с ПВХ изоляцией, не распространяющий ВВГ-нг(А)-LS 5х6 горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 5×6 | м | 125 |  | 0
4 | Монтаж - 3.4 Провод установочный, изоляция из ПВХ пластиката пониженной ПуВнг(А)-LS 1х4,0 горючести с пониженным газо- дымовыделением | усл. | 40 |  | 0 | 3.4 Провод установочный, изоляция из ПВХ пластиката пониженной ПуВнг(А)-LS 1х4,0 горючести с пониженным газо- дымовыделением | м | 40 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделам |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Всего по работам и материалам |  |  |  | 0
Командировочный расходы
Погрузка и вывоз мусора
Расходные материалы
Транспортные расходы
Непредвиденные расходы
| Итого по смете: |  |  |  | 0