## Наименование
ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ/МАТЕРИАЛОВ
Контрактный пакет: |  | 16-P016 "Поставка изоляционных материалов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования кинологического комплекса"
номер и наименование контрактного пакета
Пози-ция | Наименование оборудования/материалов | Тип, марка, технические характеристики, описание оборудования/материалов | Нормативный документ (ГОСТ, ТУ и т.д.) | Единица измерения | Коли-чество | Дата поставки, не позднее | Примечание*
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11
1. Вентиляция
1 | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 13 мм | K-flex ST |  | кв.м | 25 | декабрь 2023 | Прописать производителя, допускается аналог
2 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 33 | декабрь 2023
3 | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 13 мм | K-flex ST |  | кв.м | 14 | декабрь 2023
4 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 16 | декабрь 2023
5 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 6 | декабрь 2023
6 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 6 | декабрь 2023
7 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 6 | декабрь 2023
8 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 15 | декабрь 2023
9 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 10 | декабрь 2023
10 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 4 | декабрь 2023
11 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 1 | декабрь 2023
12 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 11 | декабрь 2023
13 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 11 | декабрь 2023
14 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 11 | декабрь 2023
Холодоснабжение:
15 | Трубка K-FLEX | 09x006-2 ST |  | п.м | 35 | декабрь 2023 | Прописать производителя, допускается аналог
16 | Трубка K-FLEX | 09x010-2 ST |  | п.м | 35 | декабрь 2023
17 | Трубка K-FLEX | 09x012-2 ST |  | п.м | 28 | декабрь 2023
18 | Трубка K-FLEX | 09x015-2 ST |  | п.м | 16 | декабрь 2023
19 | Трубка K-FLEX | 09x018-2 ST |  | п.м | 7 | декабрь 2023
20 | Трубка K-FLEX | 09x028-2 ST |  | п.м | 2 | декабрь 2023
21 | Лента самоклеющаяся ST | K-FLEX 3*50*15 |  | шт. | 5 | декабрь 2023
22 | Цилиндры изоляционные | K-flex ST 25х6 |  | п.м | 57 | декабрь 2023
23 | Цилиндры изоляционные | K-flex ST 35х6 |  | п.м | 6 | декабрь 2023
Отопление и теплоснабжение:
24 | Теплоизоляция, толщина 9мм | K-flex ST 09х015 |  | п.м | 32 | декабрь 2023 | Прописать производителя, допускается аналог
25 | Теплоизоляция, толщина 9мм | K-flex ST 09х020 |  | п.м | 85 | декабрь 2023
26 | Теплоизоляция, толщина 9мм | K-flex ST 09х025 |  | п.м | 60 | декабрь 2023
27 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 99 | декабрь 2023
ИТП:
28 | Негорючие фольгированные маты из минеральной базальтовой ваты, δ=30мм | EURO-ЛИТ-80-Ф1 |  | кв.м | 20 | декабрь 2023 | Прописать производителя, допускается аналог