Приложение к дефектной ведомости № 63.91.25/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» июль 2024г.

|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | **Материалы** |  |  |  |
|  | Извещатель тепловой пожарный точечный «ИП-103-4/1-А2 МАК-1 исп.011 ИБ (н.з.)» | шт. | 26 |  |
|  | Резисторы R= 4,7 кОм | шт. | 27 |  |
|  | Кабель КСРВнг- FRLS 1х2х0,5мм | м. | 60 |  |
|  | Трос металлический d=3мм | м. | 40 |  |
|  | Талреп-крюк  | шт. | 4 |  |
|  | Коробка соединительная КС-4 | шт. | 2 |  |
|  | Стальная стяжка 3.6х100 | шт. | 300 |  |
|  | Зажим для троса | шт. | 16 |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d=16 мм | м. | 15 |  |
| 2 | **Демонтажные работы** |  |  |  |
|  | Демонтаж извещателей тепловых точечных | шт. | 26 |  |
|  | Демонтаж кабельной линии пожарной сигнализации | м. | 60 |  |
|  | Демонтаж соединительных коробок | шт. | 2 |  |
| 3 | **Монтажные работы** |  |  |  |
|  | Монтаж извещателей пожарных точечных  | шт. | 26 |  |
|  | Монтаж соединительных коробок КС-4 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж кабельных линий пожарной сигнализации по тросу | м. | 60 |  |
|  | Монтаж металлического троса | м | 40 |  |