«Утверждаю»

Директор ООО «Контур-М» Шадрин Н.С. «__» __________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта фасадов зданий Литер Т,У,М,Н на объекта ООО «Контур-М», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Подтёлкова 51

г. Ростов-на-Дону – 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта фасадов зданий Литер Т, У, М, Н на объекта ООО «Контур-М», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Подтёлкова 51

Содержание:

1. Общие положения

2. Требования к оказанию услуг

3. Состав и содержание услуг

4. Порядок контроля и приемки

5. Состав документации

6. Оплата услуг

7. Требования к гарантийному сроку

1. Общие положения

  - Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.

  - Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

  - Исполнитель должен иметь документы, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика.

  - Иметь и вести необходимую техническую документацию, согласно требованиям нормативных документов принятой на территории РФ.

  - Исполнитель должен иметь в штате обученных и квалифицированных специалистов.

  - Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать требования внутреннего режима, в т.ч. режим курения на объекте.

  - Работы выполнять в соответствии с настоящим техническим заданием.

  - Отступление от требований технического задания допускается при условии письменного согласования изменений с Заказчиком, а также при условии не противоречия требованиям нормативно-технической документации.

  - Исполнитель должен не менее чем за 1 (один) день до начала работ в письменном виде представить список своих сотрудников занятых при выполнении работ с указанием ФИО, паспортных данных, адреса проживания.

1.10. При производстве работ место проведения работ оборудуется соответствующими знаками, ограждением с подсветкой в темное время суток.

1.11. Запрещено находится на территории объекта в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

1.12. Организовать складирование образующегося строительного мусора в определенном Заказчиком месте. По окончанию строительных работ Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает вывоз и утилизацию строительного мусора. Работы могут считаться выполненными только после вывоза строительного мусора с территории Заказчика.

1.13. Работы, препятствующие хозяйственной деятельности Заказчика, допускается выполнять во внерабочее время при согласовании с представителем Заказчика.

1.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования Заказчика/ имущества Заказчика при выполненной работ несет Исполнитель.

1.15. Требования к качеству работ – Работы должны выполняться в соответствии с законодательством РФ в области строительства, а именно, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность и правоотношения при выполнении работ, являющихся предметом договора, а по видам и объемам – в соответствии с локальной сметой. При выполнении работ соблюдать требования действующих нормативных документов, в том числе по экологической, пожарной и электробезопасности. Работы проводить с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.

1.16. Исполнитель должен гарантировать, что материалы и комплектующие, используемые им при выполнении Работ, свободны от любых прав третьих лиц и соответствуют уровню технологии и стандартов, существующих в стране завода-изготовителя на аналогичные материалы.

1.17. Исполнитель должен иметь необходимые действующие лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения на выполнение указанных в Техническом задании работ, в том числе, но не ограничиваясь:

- Сертификаты соответствия на материалы.

1.18. Применяемые в работе материалы должны быть сертифицированы. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, с учетом требований санитарной и пожарной безопасности. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных документов, настоящего Технического задания. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

1.19. Выполнение работ Исполнителем производится в согласованное с Заказчиком время. Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, установленную производителем материалов, используемого при производстве работ. Данные виды работ выполняются оборудованием Исполнителя, доставка оборудования, рабочих - транспортом Исполнителя, за счет Исполнителя. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

1.20. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ. Во время проведения работ Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасной работе в электроустановках, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды, и т.д. На месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди. Назначить ответственного за проведение работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте. В случае обнаружения Заказчиком в ходе работ нарушений требований нормативной документации, в том числе нарушение требований правил пожарной безопасности, правил работы в электроустановках, правил по охране труда, правил по охране окружающей среды и т.д., Заказчик имеет право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и недостатков. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством работ на протяжении всего срока их выполнения.

1.21. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от требований Технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, к оплате не принимаются.

1.22.  Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

- СанПиН 2.2.3.1384-2003. Минздрав РФ. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

- Технические требования настоящего технического задания.

1.23. Цель оказания услуг: ремнот фасадов зданий Литер Т,У, Н,М Объекта.

1.24. Источник финансирования: Собственные средства.

1.25. Сроки начала и окончания услуг: декабрь 2024 год- окончание действия договора.

1.26. Время оказания услуг: в светлое время суток.

1.27. Исполнитель: определяется на конкурсной основе.

2. Требования к оказанию услуг

2.1. До составления сметы/оценки стоимости работ и материалов, подрядчик должен в обязательном порядке посетить объект и самостоятельно произвести замеры, осмотр и иные необходимые действия, необходимые для выполнения точного определения стоимости выполнения работ с учетом стоимости материалов и иных накладных расходов.

2.2. До стадии согласования договора и начала производства работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сметный расчет с указанием наименования, количества и объемов работ, материалов и иных расходов. Данный сметный расчет является неотъемлемой частью договора.

2.3. Составить сметную документацию в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы.

2.4. Выполнение работ производится согласно сметного расчета. Фактический объем работ будет корректироваться после завершения работ.

2.5. На все работы, которые скрываются последующими работами, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику акт скрытых работ.

2.6. Наличие опыта выполнения работ по предмету производства инженерных работ не менее 10 лет;

2.7. Наличие действующего на момент выполнения работ документа о допуске к работам по услуге;

2.8. Выполнение нормативных мероприятий, регламентированных действующим законодательством РФ;

2.9. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями нормативной документации и настоящего технического задания.

2.10. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказанных услуг и оперативность их проведения.

2.11. Персонал Исполнителя обязан пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ на объекте.

2.12. Обязательно предоставление Исполнителем документов (протоколов обучения, аттестационных свидетельств, квалификационных свидетельств, штатного расписания и др.) подтверждающих наличие квалифицированного персонала, необходимого для оказания услуг, документы предъявить перед началом оказания услуг.

2.13. Наличие у Исполнителя действующего Свидетельства об аккредитации в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению:

-ремонт фасадов

2.14. Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия согласно «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации».

2.15. Оказание услуг по ремонту кровли пристройки склада должно осуществляется Исполнителем в светлое время суток.

2.16. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

2.17. Исполнитель по договору подряда несет ответственность за качество работ, которая включает устранение недостатков, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта во время действия гарантийных обязательств. При их обнаружении Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно произвести гарантийный ремонт, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Срок действия гарантийных обязательств – от 3 лет (если можете предоставить больше, обозначьте в Форме Калькуляции)

3.  Состав и содержание оказываемых услуг

3.1. Ведомость объемов работ:

| Наименование услуг | Количество оказываемых услуг |
| --- | --- |
| Частичное снятие старой штукатурки и подготовка основания | 518 м2 |
| Монтаж теплоизоляционного и армирующего слоя | 366 м2 |
| Штукатурка, грунтовка и покраска | 366 м2 |
| Монтаж навесного фасада из профлиста | 152м2 |
| Монтаж фасонных изделий на парапеты | комплект |

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Вход сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика должен осуществляться по пропускам.

4.2. Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителями Заказчика.

4.3. Приемка оказанных услуг производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя. При приемке проверяются объемы и качество оказанных услуг.

5. Состав документации

5.1. Исполнитель по окончании оказания услуг предоставляет Заказчику: акт выполненных работ в 2-х экземплярах и счет.

6. Порядок оплаты

6.1. Аванс не более 50% от стоимости работ, остаток по факту выполнения Работ после подписания Актов приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в течение 5 рабочих дней.

7.  Требования к гарантийному сроку

7.1. Гарантийный срок на выполняемые Работы от 3 лет с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, Акта выполненных работ по форме КС-2 (если можете предоставить больше, обозначьте в Форме Калькуляции).

ПОДГОТОВИЛ:

Энергетик филиала г. Ростов-на-Дону      ________________/ Бойко Д.А /