| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ППКОП | С2000-4 |  | Болид | шт. | 2 |  |  |
|  | ППКОП | Сигнал-20 |  | Болид | шт. | 3 |  |  |
|  | ППКОП | Сигнал-10 |  | Болид | шт. | 10 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 |  | Болид | шт. | 590 |  |  |
|  | Извещатель пожарный пламени | Пульсар 1-01С |  | Болид | шт. | 294 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 |  | Болид | шт. | 33 |  |  |
|  | Оповещатель световой табличный "Выход" | Кристалл-24 |  |  | шт. | 168 |  |  |
|  | Оповещатель световой табличный "Стрелка" | Кристалл-24 |  |  | шт. | 119 |  |  |
|  | Оповещатель звуковой | Иволга 2 ПКИ-2 |  |  | шт. | 174 |  |  |
|  | Устройство шлейфовое контрольное | УШК-1 |  |  | шт. | 113 |  |  |
|  | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.11 |  | Болид | шт. | 16 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 7 Ач 12В | SF 1207 |  | Delta | шт. | 32 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая | КМ-0 (4к) |  |  | шт. | 371 |  |  |
|  | Коробка ответвительная |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Автомат электропитания 10А 220В |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | Спецкабель | м | 20740 |  |  |
|  | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 |  | Спецкабель | м | 615 |  |  |
|  | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 |  | Спецкабель | м | 800 |  |  |
|  | Кабель | ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  | Спецкабель | м | 650 |  |  |
|  | Короб электротехнический | 22х10 |  | АО «ДКС» | м | 955 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ | D=20мм |  | АО «ДКС» | м | 21270 |  |  |