| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | ППКУП Сириус |  | Болид | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный с С2000-КДЛ-С | ППКУП Сириус |  | Болид | шт. | 13 |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И исп.01 |  | Болид | шт. | 11 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный | ДИП 34А-03 |  | Болид | шт. | 792+80 |  | В том числе запас 10% |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный со встроенным БРИЗ | ДИП 34А-04 |  | Болид | шт. | 153+16 |  | В том числе запас 10% |
|  | Адресный сигнально пусковой блок | С2000-СП2 |  | Болид | шт. | 2 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ | ИПР 513-3АМ исп.01 |  | Болид | шт. | 150+15 |  | В том числе запас 10% |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 |  | Болид | шт. | 560+60 |  | В том числе запас 10% |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный линейный | С2000-ИПДЛ исп.100 |  | Болид | шт. | 14+2 |  | В том числе запас 10% |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный линейный | С2000-ИПДЛ исп.120 |  | Болид | шт. | 3+1 |  | В том числе запас 10% |
|  | Кронштейн универсальный для монтажа линейного извещателя на стену или потолок |  |  | ИВС-Сигнал | шт. | 577 |  |  |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ |  | Болид | шт. | 18 |  |  |
|  | Оповещатель световой табличный "Выход" | КОП-24 |  |  | шт. | 139 |  |  |
|  | Оповещатель световой табличный "Запасный Выход" | КОП-24 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Оповещатель световой табличный "Направление движения (стрелка)" | КОП-24 |  |  | шт. | 93 |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки | МПН |  |  | шт. | 233 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 17 Ач 12В | SF 1217 |  | Delta | шт. | 118 |  |  |
|  | Блок речевого оповещения | Рупор-300 вер.02 |  | Болид | шт. | 45 |  |  |
|  | Модуль контроля линии | Рупор-300-МК |  | Болид | шт. | 108 |  |  |
|  | Речевой оповещатель настенный 3Вт | ОПР-С103.1 |  | Болид | шт. | 158 |  |  |
|  | Речевой оповещатель настенный 6Вт | ОПР-С106.1 |  | Болид | шт. | 64 |  |  |
|  | Речевой оповещатель настенный 10Вт | ОПР-С120.1 |  | Болид | шт. | 685 |  |  |
|  | Коробка шестиполюсная (0,15…2,5 мм²) 100х100х55 (43017HF) | JBS-100 |  |  | шт. | ? |  |  |
|  | Автомат электропитания 10А 220В |  |  |  | шт. | 59 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 |  | Спецкабель | м | 1700 |  |  |
|  | Кабель | КПСнг(А)-FRHF1х2х0,75 |  | Спецкабель | м | 20000 |  |  |
|  | Кабель | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 |  | Спецкабель | м | 11500 |  |  |
|  | Кабель | ППГнг-FRHF 3х1,5 |  | Спецкабель | м | ? |  |  |
|  | Короб электротехнический | 40х50 |  | АО «ДКС» | м | 5 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ | D=20мм |  | АО «ДКС» | м | 33200 |  |  |
|  | Дубель-хомут «Клоп» в комплекте (100шт в уп.) | 20мм |  | Гефест | уп | 665 |  |  |
|  | Дюбель стальной+саморез (100шт в уп.) | DIN 118182 |  | Гефест | уп | 110 |  |  |
|  | Гильза труба | ДУ 25х2,0 |  |  | м. | 100 |  |  |
|  | ##### Терморасширяющийся герметик противопожарный | «Огнеза-ГТ» |  |  | кг. | 20 |  |  |