**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

|  |
| --- |
| **Объект -"Многоквартирный дом этажность девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж"** **Корпус 2 этап строительства 1.**Наименование и марка товара **– Шахты лифтовые ж/б поставка на объект и разработка проекта (КЖИ) по строительному заданию\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | Руководитель строительства Гурьянов Павел Андреевич 8-921-855-40-97Инженер ПТО Волкова Марина Евгеньевна8-921-855-41-06По вопросам тендерной документации – Утешева Джамиля Шамильевна – tender3@rsti.ru, |
| **2** | **Характеристики товара** | Лифтовые шахты Ж/Б огнестойкостью не менее REI120Выполнить в соответствии с ГОСТ 17538-2016, разработать КЖИ и согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком.Особые условия: шахты лифтовые железобетонные разрезные, вес одного элемента не более 4,5 тн.Толщина стенок шахты 140 ммПроектная документация:11/2022-АМЦ -ВТ РД (листы:1,2,3,4,5,6,7,8)Строительное задание ELM0603-2 B/00/000-59CG (лист 1,2,3,4)При поставке изделий предоставить пожарный сертификат и протокол испытаний на огнестойкость изделий |
| **3** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым №78:40:0008472:7778. участок №3Корпус 2 этап 1. ЖК КИНОПАРК |
| **4** | **Срок поставки товара** | с 15.07.2024г. - 30.12.2025г. |
| **5** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Коммерческое предложение;
2. Анкета участника;
3. Информационная карта.
 |
| **6** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайт Росэлторг.Бизнес и на почту tender3@rsti.ru |
| **7** | **Срок подачи коммерческого предложения** | До 08.07.2024 г. включительно |