**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

|  |
| --- |
| **Объект -"Многоквартирный дом этажность девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж"**  **Корпус 2 этап строительства 1.**  Наименование и марка товара **– Шахты лифтовые ж/б поставка на объект и разработка проекта (КЖИ) по строительному заданию\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | Руководитель строительства Гурьянов Павел Андреевич  8-921-855-40-97  Инженер ПТО Волкова Марина Евгеньевна  8-921-855-41-06  По вопросам тендерной документации – Утешева Джамиля Шамильевна – tender3@rsti.ru, |
| **2** | **Характеристики товара** | Лифтовые шахты Ж/Б огнестойкостью не менее REI120  Выполнить в соответствии с ГОСТ 17538-2016, разработать КЖИ и согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком.  Особые условия: шахты лифтовые железобетонные разрезные, вес одного элемента не более 4,5 тн.  Толщина стенок шахты 140 мм  Проектная документация:  11/2022-АМЦ -ВТ РД (листы:1,2,3,4,5,6,7,8)  Строительное задание ELM0603-2 B/00/000-59CG (лист 1,2,3,4)  При поставке изделий предоставить пожарный сертификат и протокол испытаний на огнестойкость изделий |
| **3** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым №78:40:0008472:7778. участок №3  Корпус 2 этап 1. ЖК КИНОПАРК |
| **4** | **Срок поставки товара** | с 15.07.2024г. - 30.12.2025г. |
| **5** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Коммерческое предложение; 2. Анкета участника; 3. Информационная карта. |
| **6** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайт Росэлторг.Бизнес и на почту [tender3@rsti.ru](mailto:tender3@rsti.ru) |
| **7** | **Срок подачи коммерческого предложения** | До 08.07.2024 г. включительно |