г. Самара				     		                      « 25 » января  2024 года

| Утверждаю: Директор ООО «Контур-М» /___________/ Шадрин Н.С./ |  |
| --- | --- |

Техническое задание на выполнение работ:

Выполнения работ по монтажу 4-х новых котлов отопления Литер Т,У на объекте недвижимости ООО «Контур-М» в г. Ростов-на-Дону по адресу: ул. Подтёлкова 51 согласно проектным работам «Реконструкция сети газопотребления нежилых зданий, с целью замены газопотребляющего оборудования, на объекте расположенном по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Подтелкова, 51» 102-02/2023 ИОС6.С.

- Выполнить работы по монтажу 4-х новых котлов отопления Литер Т,У на объекте недвижимости ООО «Контур-М» в г. Ростов-на-Дону по адресу: ул. Подтёлкова 51  согласно проектным работами «Реконструкция сети газопотребления нежилых зданий, с целью замены газопотребляющего оборудования, на объекте расположенном по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Подтелкова, 51» 102-02/2023 ИОС6.С. в соответствии с требованиями к данному Техническому заданию.

- Стоимость реализации мероприятия указать в коммерческом предложении с разделением по позициям: стоимость материалов и работы оборудования, стоимость строительно-монтажных работ, прочие расходы, в том числе транспортные по форме предложения.

3. Сроки выполнения работ, с даты перечисления Заказчиком аванса на расчетный счет

Исполнителя, составляет не более 140 календарных дня.

Общие положения.

- Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.

- Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

- Исполнитель должен иметь документы, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика.

- Иметь и вести необходимую техническую документацию, согласно требованиям нормативных документов принятой на территории РФ.

- Исполнитель должен иметь в штате обученных и квалифицированных специалистов.

- Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать требования внутреннего режима, в т.ч. режим курения на объекте.

- Работы выполнять в соответствии с настоящим техническим заданием и проектом работ  «Реконструкция сети газопотребления нежилых зданий, с целью замены газопотребляющего оборудования, на объекте расположенном по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Подтелкова, 51» 102-02/2023 ИОС6.С. Отступление от требований технического задания допускается при условии письменного согласования изменений с Заказчиком, а также при условии не противоречия требованиям нормативно-технической документации.

- Исполнитель должен не менее чем за 1 (один) день до начала работ в письменном виде представить список своих сотрудников занятых при выполнении работ с указанием ФИО, паспортных данных, адреса проживания.

- При производстве работ место проведения работ оборудуется соответствующими дорожными знаками, ограждением с подсветкой в темное время суток.

- Запрещено находится на территории объекта в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

- Организовать складирование образующегося строительного мусора в определенном Заказчиком месте. По окончанию строительных работ Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает вывоз и утилизацию строительного мусора. Работы могут считаться выполненными только после вывоза строительного мусора с территории Заказчика.

- Работы, препятствующие хозяйственной деятельности Заказчика, допускается выполнять во внерабочее время при согласовании с представителем Заказчика.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования Заказчика/ имущества Заказчика при выполненной работ несет Исполнитель.

- Требования к качеству работ – Работы должны выполняться в соответствии с законодательством РФ в области строительства, а именно, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность и правоотношения при выполнении работ, являющихся предметом договора, а по видам и объемам – в соответствии с локальной сметой и дефектной ведомостью. При выполнении работ соблюдать требования действующих нормативных документов, в том числе по экологической, пожарной и электробезопасности. Работы проводить с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.

- Исполнитель должен гарантировать, что материалы и комплектующие, используемые им при выполнении Работ, свободны от любых прав третьих лиц и соответствуют уровню технологии и стандартов, существующих в стране завода-изготовителя на аналогичные материалы.

- Исполнитель должен иметь необходимые действующие лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения на выполнение указанных в Техническом задании работ, в том числе, но не ограничиваясь:

- Сертификаты соответствия на материалы.

- Применяемые в работе материалы должны быть сертифицированы. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, с учетом требований санитарной и пожарной безопасности. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных документов, настоящего Технического задания. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Выполнение работ Исполнителем производится в согласованное с Заказчиком время. Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, установленную производителем материалов, используемого при производстве работ. Данные виды работ выполняются оборудованием Исполнителя, доставка оборудования, рабочих - транспортом Исполнителя, за счет Исполнителя. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

- Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ. Во время проведения работ Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасной работе в электроустановках, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды, и т.д. На месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди. Назначить ответственного за проведение работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте. В случае обнаружения Заказчиком в ходе работ нарушений требований нормативной документации, в том числе нарушение требований правил пожарной безопасности, правил работы в электроустановках, правил по охране труда, правил по охране окружающей среды и т.д., Заказчик имеет право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и недостатков. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством работ на протяжении всего срока их выполнения.

- Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от требований Технического задания, требований действующего законодательства или нормативно-технической документации, к оплате не принимаются.

Требования к выполнению работ.

- До составления сметы/оценки стоимости работ и материалов, подрядчик должен самостоятельно произвести замеры, осмотр и иные необходимые действия, необходимые для выполнения точного определения стоимости выполнения работ с учетом стоимости материалов и иных накладных расходов.

- До стадии согласования договора и начала производства работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сметный расчет с указанием наименования, количества и объемов работ, материалов и иных расходов. Данный сметный расчет является неотъемлемой частью договора.

- Составить сметную документацию в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы.

- Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

- Выполнение работ производится согласно сметного расчета. Фактический объем работ будет корректироваться после завершения работ.

- Выявленные нарушения устраняются в течение рабочего дня, с подписанием к концу дня акта выполненных работ.

- На все работы, которые скрываются последующими работами, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику акт скрытых работ.

- Место производства работ обозначено на плане.

- Исполнитель выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.

- Демонтированные строительные материалы и строительный мусор не должны складироваться на проезжей части.

- При производстве работ строго запрещается блокировать перемещение людей по путям эвакуации, передвижение транспортных средств по проезжей части.

- Во время выполнения работ сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать действующий противоэпидемиологический режим. Обеспечение сотрудников Исполнителя средствами индивидуальной защиты возлагается на Исполнителя.

- Допускается выполнять работы с выделением этапов, а также проводить работы по разным этапам параллельно при условии отсутствии нарушений хозяйственной деятельности Заказчика.

- Демонтированные материалы подлежат списанию и утилизации Исполнителем.

- Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, принадлежащих Заказчику.

Требования к сроку гарантий качества работ

- Гарантийный срок на выполненные Работы составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ с даты подписания итогового Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющие результат работы.

- Гарантийный срок исчисляется с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

- Исполнитель должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т. ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода.

- При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных по договору работах, а также выполнение работ Исполнителем отступлениями, ухудшившими результат работы, и иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы Заказчик письменно заявляет обо всех недостатках (дефектах) Исполнителю.

- Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно.

- После устранения обнаруженных недостатков (дефектов), Стороны подписывают Акт устранения недостатков (дефектов). При этом гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов).

- Устранение дефектов и недостатков исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.

- При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт, фиксирующий выявленные недостатки. В случае привлечения эксперта, расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются исполнителем. Устранение недостатков (дефектов) выполненных работ должно быть произведено исполнителем за счет собственных средств и в установленные Заказчиком сроки.

- В случае отказа исполнителя устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу за счет исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

Требования к порядку приемки выполненных работ.

- Приемка выполненных работ по Объекту производится Заказчиком на основании предоставленных Исполнителем:

-	акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом коэффициента снижения по результатам осуществления закупки (категорически запрещается включать в формы КС-2 внеплановые работы),

-	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-	дефектные ведомости и исполнительные схемы;

-	Сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материалы, соответствующие требованиям Санитарных правил пожарной безопасности норм и правил, паспорта на изделия;

-	утвержденные сметы и дефектные ведомости;

-	акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото;

-	иные документы, связанные с производством работ.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от исполнителя извещения о готовности к сдаче результата выполненных по договору Работ, а также исполнительной и отчетной документации осуществляет приемку выполненных Работ и, в случае установления полного соответствия выполненных Работ требованиям настоящего ТЗ и договора, направляет Исполнителю, подписанный акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями исполнителя и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Исполнителя и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а Работы непринятыми.

- По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

- В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами в течение 5-ти рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта исполнитель обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

Техническое задание разработал:            Руководитель группы СИАС  Челяков В.Н.